附件1

村（居）民自建房排查登记表

| 基本 情况 |  | 场所名称 |  |  | 所在地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 业主姓名 |  |  | 建筑层数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  | 建筑面积(m2) |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯数量 |  |  | 房屋间数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作人员数量 |  |  | 建筑是否有审批手续 |  |  | 是 否 |  |  |
|  |  | 住宿人员数量 |  |  | 是否为临时性建筑 |  |  | 是 否 |  |  |
|  |  | 房屋结构 | 框架结构 钢混结构 砖混结构 砖木结构 木结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用功能 | 自住场所 生产 经营 出租 “三合一” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 场所类别 | 宾馆旅馆 工厂作坊 商店超市 养老场所 幼儿园 培训托管 饭店餐馆 快递物流 燃气配送 农家乐 美容美发 娱乐场所 养生保健 网吧 危化品经营场所 电动车销售、维修场所 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电动车停放、充电 有 □无 使用瓶装液化石油气 □有 □无 防盗网、广告牌、铁栅栏 □有 无 易燃易爆危险品生产、储存、销售、使用 □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房屋产权所有 | 农村集体所有 个人所有 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有 物业管理 | 是 否 |  |  | 楼长名字及电话 |  |  |  |  |
| 消防 设施 |  | 灭火器 | 有 无 数量： |  | 设置位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内消火栓 | 有 无 数量： |  | 设置位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急照明 | 有 无 数量： |  | 设置位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 疏散指示标志 | 有 无 数量： |  | 设置位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 简易喷淋 | 有 无 数量： |  | 设置位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 独立式感烟探测器 | 有 无 数量： |  | 设置位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他消防设施、器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查整治分类 |  | 具有生产、经营、租住使用功能之一且无人员住宿的自建房 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 具有生产、经营、租住使用功能之一且住宿人员在10人以下的自建房 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 具有生产、经营、租住使用功能之一且住宿人员达到10人及以上的自建房 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 具有生产、经营、租住使用功能之一且住宿人员达到30人及以上的自建房 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 重大火灾风险隐患（生产经营租住使用功能之一且住宿人员达到10人以上自建房填写） | 使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建的临时房屋；自建房屋顶、围护结构、房间隔墙使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料的；自建房屋顶搭建临时用房影响楼梯直通顶层屋面的 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 用于生产、经营的自建房，居住区域与生产、经营区域未完全防火分隔的 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及其蓄电池在自建房室内公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口或房间内停放、充电的；自建房室外设置的电动自行车集中停放区域及其停车棚与自建房的外窗、安全出口直接相邻的；电动自行车、摩托车修理场所违规存放易燃易爆物品，大量存放蓄电池、轮胎的 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 每层建筑面积超过200平方米的自建房、屋顶承重构件和楼板为可燃材料的自建房、建筑层数为4层及以上的自建房，其疏散楼梯少于2部，首层安全出口少于2个的 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 自建房外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、铁栅栏的 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 租住类自建房内设置易燃可燃保温材料冷库的、设置液氨制冷剂冷库的；生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房设置居住场所的 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 自建房用作校外托管机构有以下情形之一的：与生产、储存、经营场所合用；设置在地下室、彩钢板建筑等建筑内；设置在建筑4层及4层以上；窗口、阳台等部位设置封闭金属栅栏影响逃生和灭火救援；户内建筑面积或休息室内面积不足1㎡/人；每层的托管对象人数总和超过10人但只有一部疏散楼梯；采用可燃、易燃材料装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 其他 火灾隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查人员情况 |  | 参与排查人员姓名 |  | 所在单位及职务 |  |  | 电话 |  |  |  |

排查时间：    年    月    日