全州县城乡供水建设项目一体化

净水设备（1000T）清单

	项目名称
	全州县城乡供水建设项目—1000T

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	一、管道混合系统

	1
	手动阀
	DN125,PN10,阀体阀板304不锈钢
	1
	个
	　

	2
	限位伸缩节
	DN125,PN10，SS304
	1
	个
	　

	3
	管道混合器
	DN125,PN10，SS304
	1
	台
	　

	4
	管路
	DN125,PN10，SS304（管道混合器至净水设备）
	20
	m
	以实际为准

	二、加药装置

	1
	PAC加药装置
	原液投加
	1
	套
	　

	1.1
	储罐
	300L，PE材质
	1
	只
	　

	1.2
	磁翻板液位计
	配套，4-20ma
	1
	只
	　

	1.3
	储罐配套阀门辅材
	含出口手动阀及相关管路和安装辅材
	1
	批
	　

	1.4
	机械隔膜计量泵
	0-2.25L/H，PVC，一用一备,12bar
	2
	台
	　

	1.5
	计量泵撬装支架
	配套2台泵撬装支架
	1
	套
	　

	1.6
	计量泵配套阀门辅材
	每台计量泵包含Y型过滤器、安全阀、背压阀、阻尼器以及足量的手动阀门、相关管路和安装辅材
	2
	批
	　

	1.7
	UPVC管路
	DN15；材质：UPVC；压力：PN10（室外投加管路）
	80
	米
	以实际为准

	1.8
	手动球阀
	DN15，PN10,UPVC
	1
	个
	投加点

	三、ZSIW一体化净水设备

	1
	絮凝沉淀池
	5280*2070*5000mm（絮凝池高度5.3m，絮凝池配水区上部0.3m下部0.8m，沉淀池部分以实际清水面积计算）
	1
	台
	304底板6mm，四周侧板6mm，隔板5mm

	1.1
	管道伸缩接头
	DN125，PN10,SS304
	1
	个
	进水

	1.2
	进水电动阀
	DN125，PN10,阀体阀板304不锈钢
	1
	台
	进水

	1.3
	进水法兰
	DN125，PN10
	2
	片
	含管 SS304 

	1.4
	网格反应区
	　
	1
	台
	SS304

	包括
	手动阀
	DN100，PN10，阀体阀板304不锈钢
	3
	台
	絮凝池

	
	电动排泥阀
	DN100，PN10,阀体阀板304不锈钢
	3
	台
	絮凝池

	
	排泥法兰
	DN100,PN10
	3
	片
	SS304

	
	网格反应器
	配套0.69*0.69m
	7
	m2
	SS304

	
	排泥焊接管道
	DN100，PN10
	12
	m
	SS304

	1.5
	斜管沉淀区
	　
	1
	台
	SS304

	包括
	电动排泥阀
	DN100，PN10,阀体阀板304不锈钢
	2
	台
	斜管沉淀池

	
	手动阀
	DN100，PN10，阀体阀板304不锈钢
	2
	台
	斜管沉淀池

	
	排泥法兰
	DN100,PN10
	2
	片
	SS304

	
	排泥焊接管道
	DN100，PN10
	8
	m
	SS304 

	
	斜管填料
	φ30，长度1m，乙丙共聚
	6.5
	m2
	　

	
	集水槽
	150*250*2400mm
	2
	件
	SS304

	
	集水总槽
	200*300*3000mm
	1
	件
	SS304

	2
	过滤区
	1850*3600*3300mm
	1
	套
	分隔两个区，304底板6mm，四周侧板6mm，隔板5mm

	2.1
	 联通钢管
	 DN100，PN10,SS304
	 15
	 m
	 

	2.2
	 90%D弯头
	 DN100，PN10,SS304
	 8
	 个
	 滤池进水

	2.3
	短柄滤头
	DN20,配套滤板
	310
	个
	ABS

	2.4
	石英砂滤料
	φ0.9-1.2mm,高度0.7m
	6.4
	T
	　

	2.5
	 虹吸上升管
	 DN200,PN10,3m
	 2
	 根
	　

	2.6
	 虹吸下降管
	 DN150,PN10,5m
	 2
	 根
	SS304

	2.7
	 虹吸辅助管
	 DN32,PN10,带虹吸吸气装置和强制虹吸,5m
	 2
	 根
	SS304

	2.8
	 虹吸破坏管
	 DN25,PN10,镀锌管,4m
	 2
	 根
	　

	2.9
	承托层
	φ2-4mm，高度0.1m
	1.3
	T
	SS304

	2.10
	喇叭口
	DN200*125,PN10，上缘相对标高3m
	1
	个
	SS304

	2.11
	滤后取样口
	DN15,滤后水取样接口
	1
	个
	SS304

	2.12
	 钢管
	 DN125,PN10
	 3
	 m
	 出水管

	2.13
	 放空手动阀
	 DN100,PN10,阀体阀板304不锈钢
	 1
	 个
	　

	2.14
	 放空法兰
	 DN100,PN10
	 1
	 个
	　

	2.15
	 放空管
	 DN100,PN10,4mm
	 1
	 m
	　

	3
	操作梯
	滤池、沉淀池取样观察操作梯
	1
	套
	SS304

	4
	走梯检查平台
	包含上设备走道、环设备四周检查平台
	1
	套
	SS304

	5
	检修人孔
	DN500,PN10
	3
	个
	SS304

	6
	遮雨棚
	配套，碳钢
	1
	套
	　

	四、消毒装置

	1
	次氯酸钠发生器
	　
	1
	套
	　

	1.1
	一体化发生器
	有效氯产量80g/h，有效氯浓度0.8%，含配套盐箱及相关阀门、管路和安装辅材，含控制系统
	1
	套
	　

	1.2
	Y型过滤器
	DN25，活接；材质：UPVC；密封圈：EPDM；压力：PN0.6MPa；滤网：35目
	1
	只
	进水

	1.3
	倒流防止器
	黄铜,DN25，PN10
	1
	只
	进水

	1.4
	储罐
	200L，PE材质
	1
	只
	　

	1.5
	磁翻板液位计
	配套，4-20ma
	1
	套
	　

	1.6
	储罐配套阀门辅材
	含进出口手动阀及相关管路和安装辅材
	1
	批
	　

	1.7
	机械隔膜计量泵
	0-9L/H，PVC，一用一备,12bar
	2
	台
	　

	1.8
	计量泵撬装支架
	配套2台泵撬装支架
	1
	套
	　

	1.9
	计量泵配套阀门辅材
	每台计量泵包含Y型过滤器、安全阀、背压阀、阻尼器以及足量的手动阀门、相关管路和安装辅材
	2
	批
	　

	1.10 
	UPVC管路
	DN15；材质：UPVC；压力：PN10（室外投加管路）
	80
	米
	以实际为准

	1.11 
	加药扩散器
	含DN20带压开孔组件、手动阀门、不锈钢套管等
	1
	个
	投加点

	1.12 
	手动球阀
	DN15，PN10,UPVC
	1
	个
	投加点

	五、电气及自控系统

	1
	进水浊度仪
	0-1000NTU
	1
	台
	　

	2
	出水浊度仪
	0-10，10-100NTU
	1
	台
	　

	3
	余氯检测仪
	0-5mg/L
	1
	台
	　

	4
	电磁流量计
	DN125，PN10，485通讯，不锈钢电极，分体式，5米电缆
	2
	台
	　

	5
	PH计
	量程：0-12PH
	1
	台
	　

	6
	流量计仪表箱
	300X400X500，含施耐德浪涌保护器、信号防雷器等，带安装支架带立柱
	2
	套
	　

	7
	PLC控制柜
	W800xD600xH2200，西门子S7-1200系列PLC、12寸屏幕，施耐德元器件，智能网关，室内安装
	1
	台
	净水设备和PAC共用，整个水厂设备联动自动控制

	8
	现场就地控制柜
	W400xD300xH500，施耐德元器件
	1
	台
	进水电动阀和排泥阀使用

	9
	清水池液位计
	投入式,4-20ma
	1
	台
	　

	10
	UPVC管路
	DN20；材质：UPVC；压力：PN10（进出厂水质取样管）
	60
	米
	以实际为准

	11
	电缆
	配套控制电缆
	1
	批
	不含设备总电源


