全州县城乡供水建设项目一体化

净水设备（26000T）清单

	项目名称
	全州县城乡供水建设项目  26000T

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	一、管道混合系统

	1
	静态管道混合器
	DN450, PN10，微阻力
	2
	个
	不锈钢304

	2
	手动阀
	DN450, PN10，阀体阀板304不锈钢
	2
	个
	进水

	3
	限位伸缩节
	DN450, PN10
	2
	个
	进水

	4
	焊接钢管
	DN450, PN10，碳钢
	12
	米
	进水

	5
	配套管路及阀门
	DN450, PN10，SS304（管道混合器至净水设备）
	20
	米
	以实际为准

	二、ZSIW一体化净水设备

	　
	设备主体
	17450*13200*4400mm（絮凝区4600mm）
	2
	套
	不锈钢304，底板厚度8mm，侧板厚度8mm，隔板6mm

	1
	手动阀
	DN450, PN10，阀体阀板304不锈钢
	2
	个
	进水，配套检修使用

	2
	电动伸缩阀
	DN450, PN10，阀体阀板304不锈钢
	2
	个
	进水

	3
	焊接钢管
	DN450, PN10
	12
	米
	　

	4
	配套辅材
	DN450, PN10，碳钢，弯头、法兰等配件
	1
	批
	进水

	5
	网格反应区（含配水）
	4300*13200*4600mm
	2
	套
	不锈钢，分33格

	含
	排泥手动阀
	DN150，PN10，阀体阀板304不锈钢
	16
	台
	絮凝池放空，配套检修使用

	
	气动快开角阀
	DN150，PN10，阀体阀板304不锈钢
	16
	台
	絮凝池排泥

	
	排泥法兰
	DN150
	32
	片
	絮凝池排泥

	
	排泥焊接管道
	DN150，PN10，不锈钢
	108
	米
	　

	
	网格反应器
	　
	262
	m2
	不锈钢

	
	配套管路及阀门
	　
	1
	批
	　

	6
	斜管沉淀区
	6700*13200*4400mm
	2
	套
	不锈钢

	含
	斜管填料
	Φ35，角度60°，乙丙共聚
	164
	m2
	含不锈钢304填料支架

	
	排泥焊接管道
	DN150，PN10，不锈钢
	135
	m
	　

	
	集水槽
	　
	2
	批
	不锈钢

	
	配水总槽
	　
	2
	批
	不锈钢

	
	排泥手动阀
	DN150，PN10，阀体阀板304不锈钢
	20
	台
	沉淀池放空，配套检修使用

	
	气动快开角阀
	DN150，PN10，阀体阀板304不锈钢
	20
	台
	沉淀池排泥

	
	排泥法兰
	DN150
	32
	片
	絮凝池排泥

	
	排泥焊接管道
	DN150，PN10，不锈钢
	135
	米
	不锈钢304

	7
	过滤区
	6450*13200*4400mm，不锈钢
	2
	套
	　

	含
	反洗排水槽、气水分配渠
	　
	4
	套
	不锈钢

	
	V型槽
	　
	8
	套
	不锈钢

	
	电动伸缩阀
	DN350, PN10，阀体阀板304不锈钢
	4
	个
	出水，整体调节型,阀芯不锈钢304阀体球铁

	
	焊接钢管
	DN350，PN10，碳钢
	1
	批
	　

	
	电动伸缩阀
	DN350, PN10，阀体阀板304不锈钢
	4
	个
	反冲洗进水

	
	焊接钢管
	DN350，PN10，碳钢
	1
	批
	　

	
	电动伸缩阀
	DN250, PN10，阀体阀板304不锈钢
	6
	个
	反冲洗进气

	
	焊接钢管
	DN250，PN10，碳钢
	1
	批
	　

	
	电动阀
	DN50, PN10，阀体阀板304不锈钢
	4
	个
	排气

	
	电动阀
	DN150, PN10，阀体阀板304不锈钢
	4
	个
	排空

	
	石英砂滤料
	Φ0.9—1.2mm
	198
	m3
	含承托层

	
	滤板
	不锈钢
	153
	块
	　

	
	滤帽
	φ25，ABS
	8568
	个
	　

	
	电动阀
	DN400, PN10，阀体阀板304不锈钢
	4
	台
	反冲洗排污

	
	焊接钢管
	DN400，PN10，碳钢
	1
	批
	　

	8
	设备平台
	含斜爬梯，平台不锈钢，护栏不锈钢
	2
	套
	　

	9
	检修人孔
	DN500，含螺栓，碳钢
	12
	套
	　

	10
	气源系统
	含空压机0.5m³/min，配套储气罐、冷干机等辅材
	1
	套
	　

	三、反洗泵系统（不含室外管路）

	1
	立式离心泵
	TD200-20/4，HT200  Q=420m3/h，H=15m，N=30kw
	3
	台
	　

	3
	电动阀
	DN300，PN=1.0MPa，对夹式，整体开关型,阀芯不锈钢304阀体球铁
	2
	个
	　

	4
	电动阀
	DN250，PN=1.0MPa，对夹式，整体开关型,阀芯不锈钢304阀体球铁
	2
	个
	　

	5
	双法兰伸缩器
	DN300，PN=1.0MPa，传力式带限位
	2
	个
	　

	6
	双法兰伸缩器
	DN250，PN=1.0MPa，传力式带限位
	2
	个
	　

	7
	单向阀
	DN250，PN=1.0MPa，碳钢
	2
	个
	　

	8
	配套管路及阀门
	　
	1
	批
	　

	四、反洗风机系统（不含室外管路）

	1
	鼓风机
	Q=36.05m3/min,P=49KPa
N=55KW
	2
	台
	　

	2
	立式消音器
	DN250, PN10
	2
	个
	　

	3
	单向阀
	DN250, PN10
	2
	个
	　

	4
	可曲挠橡胶接头
	DN250,PN10
	2
	个
	　

	5
	对夹式手动蝶阀
	DN250, PN10,阀芯不锈钢304阀体球铁
	2
	个
	　

	6
	碳钢钢管
	DN250，PN10，碳钢
	3
	米
	　

	7
	碳钢钢管
	DN250，PN10，碳钢
	4
	来
	　

	8
	钢制法兰
	DN250，PN10，碳钢
	1
	片
	　

	9
	钢制法兰
	DN250，PN10，碳钢
	6
	片
	　

	10
	钢制法兰盖
	DN250，PN10，碳钢
	1
	个
	　

	11
	钢制弯头
	DN250，PN10，碳钢
	2
	个
	　

	12
	钢制等径三通
	DN250，PN10，碳钢
	2
	个
	　

	13
	镀锌单头螺纹短节
	DN15
	1
	个
	　

	14
	黄铜球阀
	DN15
	1
	个
	　

	15
	配套管路及阀门
	　
	1
	批
	　

	五、PAC加药系统

	1
	卸料系统
	　
	1
	套
	　

	1.1
	卸料泵
	6.3m³/h，扬程20m，1.5KW
	2
	台
	一用一备

	1.2
	配套管路及阀门
	　
	1
	批
	　

	2
	存储系统
	　
	1
	套
	　

	2.1
	储罐
	3m³，PE
	2
	台
	　

	2.2
	超声波液位计
	量程：0-5m，一体式
	2
	台
	　

	2.3
	配套管路及阀门
	　
	1
	批
	　

	3
	计量泵撬装装置
	　
	1
	套
	　

	3.1
	计量泵
	流量30L/h，压力0.7MPa，电压：380V；功率：370W
	3
	台
	两用一备

	3.2
	室外投加管
	DN20；接口：承插；材质： UPVC；压力： PN10
	100
	米
	室外投加管（以实际为准）

	3.3
	配套管路及阀门
	　
	1
	批
	　

	4
	PAC控制柜
	配套
	1
	套
	　

	5
	连接电线电缆
	动力线、信号线、屏蔽线等　
	1
	批
	不含总电源线

	七、次钠发生器系统

	1
	溶盐罐
	溶盐罐容积2m³，材质PE，含超声波液位计、液位管、观察孔、浮球阀、进水电动阀、布水器、石英砂等
	1
	套
	　

	2
	盐提升装置
	含盐提升机，材质不锈钢，输送量3t/h
	1
	套
	　

	3
	一体化软水装置
	处理水量2*5m3/h，含双阀双罐软水器、树脂、精密过滤器、配电箱及配套阀门管路，撬装支架等
	1
	套
	　

	4
	发生器
	有效氯产量3kg/h，有效氯浓度≥0.8%，含PLC控制器、触摸屏、换热器、压力变送器、温度变送器、精密过滤器、电导率仪、盐水泵、电动阀、流量计等配套设备
	1
	套
	　

	5
	排氢装置
	风量≥200m³/h，每台发生器配2个风机，1个氢气探测仪，1个风压开关及排放管路
	1
	套
	　

	6
	储罐系统
	5m3
	1
	套
	　

	6.1
	立式储罐
	容积：5m3，PE材质，蓝色
	1
	个
	　

	6.2
	排氢装置
	风量≥100m³/h，配1个风机，1个氢气探测仪，1个风压开关及排放管路
	1
	套
	　

	6.3
	配套管路及阀门
	　
	1
	批
	　

	6.4
	超声波液位计
	量程：0-5m，一体式
	1
	台
	　

	7
	计量泵撬装装置
	一体化撬装形式
	1
	套
	　

	7.1
	计量泵
	流量315L/h，压力0.5MPa，电压：380V；功率：370W
	3
	台
	　

	7.2
	UPVC管路
	DN25；接口：承插；材质： UPVC；压力： PN10
	200
	米
	室外投加管（以实际为准）

	7.3
	加药扩散器
	DN40，含带压开孔组件、手动阀门、不锈钢套管等，可插拔
	2
	个
	　

	7.4
	配套管路及阀门
	　
	1
	批
	　

	8
	酸洗装置
	含酸洗车、酸洗泵、酸洗箱等
	1
	套
	　

	8.1
	酸洗车
	可折叠手推车
	1
	台
	　

	8.2
	酸洗泵
	45L/min
	1
	台
	　

	8.3
	酸洗箱
	200L
	1
	个
	　

	8.4
	配套管路及阀门
	　
	1
	批
	　

	9
	防护装置
	包括一套洗眼器、两套防腐蚀服、两套橡胶手套、两套长筒雨靴、两副防护眼罩、一套工具包、一只柜子
	1
	套
	　

	10
	投加控制系统
	含PLC一套；一台触摸屏，预留以太网接口；
	1
	套
	　

	10.1
	PLC柜
	投加控制柜一台触摸屏，预留以太网接口；制备系统控制发生器内置
	1
	套
	　

	10.2
	配电柜
	设备电源柜，380V，50 Hz，含1台发生器整流器
	1
	套
	　

	10.3
	连接电缆
	动力线、信号线、屏蔽线等
	1
	批
	不含总电源线

	八、检测仪表（加药仪表已在加药清单中）

	1
	进水浊度仪
	0-1000NTU
	1
	台
	　

	2
	出水浊度仪
	10-100NTU
	1
	台
	　

	3
	余氯检测仪
	0-5mg/L
	1
	台
	　

	4
	PH计
	量程：0-12PH
	1
	台
	　

	5
	超声波液位计
	0-5m
	4
	台
	　

	6
	电磁流量计
	DN450, PN10，不锈钢电极，橡胶衬里；分体型；法兰安装；485通讯
	2
	个
	　

	7
	电磁流量计
	DN600, PN10，不锈钢电极，橡胶衬里；分体型；法兰安装；485通讯
	1
	个
	　

	8
	电磁流量计
	DN400, PN10，不锈钢电极，橡胶衬里；分体型；法兰安装；485通讯
	1
	个
	　

	9
	清水池液位计
	投入式,4-20ma
	2
	台
	　

	九、电气自控系统（加药电气自控柜已在加药清单中）

	1
	净水设备控制柜
	西门子S7-1200系列PLC、12寸屏幕，施耐德元器件，智能网关，室内安装
	2
	套
	　

	2
	公共PLC柜
	西门子S7-1200系列PLC、12寸屏幕，施耐德元器件，智能网关，室内安装
	1
	套
	　

	3
	现场排泥操作箱
	施耐德元器件
	4
	套
	　

	4
	反冲洗水泵控制柜
	施耐德元器件
	1
	套
	　

	5
	反冲洗风机控制柜
	施耐德元器件
	1
	套
	　

	6
	流量计仪表箱
	含施耐德浪涌保护器、信号防雷器等，带安装支架带立柱
	4
	套
	　


