## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
包含建筑装饰装修工程、拆除工程、安装工程、设备购置等。
二、编制依据：
(1)施工图范围内建设内容；
(2)建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范广西壮族
自治区实施细则（修订本）》（GB50854~50862-2013）；
(3)2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；
(4)2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；
(5)2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额；
(6)2011年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套的费用定额；
(7)2013年版《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额；
(8)桂建标【2019】10号广西壮族自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的
通知》；
(9)桂建标【2023】7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费
及有关费率的通知》；
(10)广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号；
(11)材料价格有信息价的按2024年第11期发布的《桂林市建设工程造价信息》公布的信息价计取，无信息价时按同期的桂林市信息价或市场询价；
三、其他说明
（1）本项目安全生产责任保险费暂估价3404.89元。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 全州县未成年人保护中心改造项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 全州县未成年人保护中心改造项目-建筑装饰装修工程
1.1.2 | 全州县未成年人保护中心改造项目-拆除工程
1.1.3 | 全州县未成年人保护中心改造项目-安装工程
1.1.4 | 全州县未成年人保护中心改造项目-文化建设
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
全州县未成年人保护中心改造项目-建筑装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
全州县未成年人保护中心改造项目-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
全州县未成年人保护中心改造项目-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
全州县未成年人保护中心改造项目-文化建设
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
5 | 规费、税金项目清单计价合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
全州县未成年人保护中心改造项目-建筑装饰装修工程
分部分项工程
1 | 010401005001 | 蒸压加气混凝土砌块墙 墙体厚度 20cm |  | 19.18
2 | 011210006001 | 其他隔断 内填岩棉,容重100kg/m³ 75型钢龙骨 双层6mm埃特板 M8膨胀螺丝 | ㎡ | 95.18
3 | 010404001001 | 350mm厚发泡混凝土回填 |  | 30.58
| 7. | A.7 屋面及防水工程
4 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 两遍1.5mm厚水泥基防水涂料 | ㎡ | 179.40
5 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 两遍1.5mm厚水泥基防水涂料 | ㎡ | 439.57
| 9. | A.9 楼地面工程
6 | 011102003001 | 块料楼地面 800X800X9浅灰色全抛釉地砖/防滑砖铺实拍平,留2mm缝,同色美缝剂美缝 5mm厚1:1水泥砂浆结合层 20mm厚1:3干性水泥砂浆找平层 20mm厚1:3水泥砂浆砂浆找平层/保护层 素水泥浆一遍(内掺5%108胶) | ㎡ | 547.67
7 | 011102003002 | 块料楼地面 600*600*9浅灰色防滑地砖铺实拍平,留2mm缝,同色美缝剂美缝 5mm厚1:1水泥砂浆结合层 20mm厚1:3水泥砂浆 两遍1.5mm厚水泥基防水涂料、上翻墙面300mm（另列清单） 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 素水泥浆一遍(内掺5%108胶) 建筑楼面 | ㎡ | 65.14
8 | 011102003003 | 块料楼地面（有防水） 400X400X9浅灰色防滑地砖铺实拍平,留2mm缝,同色美缝剂美缝 5mm厚1:1水泥砂浆结合层 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 两遍1.5mm厚水泥基防水涂料(一般防水区域上翻墙面300mm, 卫生间区域上翻墙面2m)（另列清单项） 20mm厚1:3水泥砂浆找平 350mm厚发泡混凝土回填 （另列清单） 沉箱两遍1.5mm厚水泥基防水涂料(沉箱底部侧壁刷满) （另列清单） 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层 建筑楼面 | ㎡ | 87.38
9 | 011102003004 | 块料楼地面 20厚浅灰色门槛大理石(门槛石) 5mm厚1:1水泥砂浆结合层 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | ㎡ | 5.80
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
素混凝土防水坎
10 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 2.0mm厚PVC地胶 专用胶水层 原建筑瓷砖地面 | ㎡ | 994.57
11 | 011105006001 | 金属踢脚线 2.0mm银色拉丝不锈钢地脚线 | ㎡ | 9.23
12 | 011105003001 | 陶瓷踢脚 9mm厚瓷砖地脚线,专用同色美缝剂美缝 4mm厚1:1水泥砂浆加水重建筑胶镶贴 | ㎡ | 24.36
13 | 011105004001 | PVC踢脚线 100mmPVC踢脚线、配套金属收边条 水泥胶水混合层(抹光面) | ㎡ | 84.68
| 10. | A.10 墙、柱面工程
14 | 桂011204007001 | 400*800瓷砖墙面 9mm厚瓷砖,留2mm缝,同色美缝剂美缝 5mm厚瓷砖胶S1级别 涂刷专用背胶一遍(墙面、瓷砖背面各一遍) 两遍1.5mm厚水泥基防水涂料（另列清单） 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 | ㎡ | 739.64
15 | 桂011204007002 | 200*200瓷砖墙面 留2mm缝,同色美缝剂美缝 5mm厚瓷砖胶S1级别 涂刷专用背胶一遍(墙面、瓷砖背面各一遍) 两遍1.5mm厚水泥基防水涂料（另列清单） 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 | ㎡ | 32.98
16 | 011201001001 | 无机涂料墙面 水泥砂浆层（5厚1：2水泥砂浆+15厚1:3水泥砂浆） 3遍腻子分遍刮平（另列清单） 1遍无机涂料底漆（另列清单） 表面喷刷无机涂料面漆2遍（另列清单） | ㎡
17 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 原墙裙拆除部位 5厚1：2水泥砂浆+15厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 1043.16
18 | 011201001003 | B1级阻燃墙纸墙面 水泥砂浆层（5厚1：2水泥砂浆+15厚1:3水泥砂浆） 3遍腻子分遍刮平（另列清单） B1级阻燃墙纸 | ㎡ | 107.89
19 | 011207001001 | 不燃板墙板 4.5mm厚不燃板 专用结构胶 6mm厚埃特板 φ8吊杆 28卡式龙骨 横向分布≤600mm | ㎡ | 206.07
20 | 011207001002 | 玻纤防撞软包 结构胶 | ㎡ | 42.19
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
50mm厚玻纤防撞软包
21 | 011207001003 | 槽孔吸音板墙面 槽孔吸音板 专用安装配件 50型轻钢龙骨系统、内填50mm岩棉 | ㎡ | 187.56
22 | 011207001004 | 不燃板墙裙 黑色不锈钢 9厘石膏板 专用结构胶 4.5mm厚石英不燃板 黑色配套收口线 | ㎡ | 187.99
| 11. | A.11 天棚工程
23 | 011302001001 | 300X300X0.8白色平板铝扣板 原上层结构楼板 8镀锌吊筋@≤1000mm,膨胀螺栓固定于建筑楼板 50主龙骨@≤1000mm 专用配套龙骨 铝扣板 | ㎡ | 87.38
24 | 011302001002 | 600*600*1白色全孔吸音铝扣板 原上层结构楼板 8镀锌吊筋@≤1000mm,膨胀螺栓固定于建筑楼板 50主龙骨@≤1000mm 专用配套龙骨 铝扣板 | ㎡ | 452.49
25 | 011302001003 | 600X600X1.0白色平板铝扣板 原上层结构楼板 8镀锌吊筋@≤1000mm,膨胀螺栓固定于建筑楼板 50主龙骨@≤1000mm 专用配套龙骨 铝扣板 | ㎡ | 169.92
26 | 011302001004 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 原上层结构楼板 8镀锌吊筋@≤1000,膨胀螺栓固定于建筑楼板 50主龙骨@≤1000,50次龙骨@≤400 双层9.5mm石膏板 3遍腻子分遍刮平（另列清单） 1遍无机涂料底漆（另列清单） 表面喷刷无机涂料面漆2遍（另列清单） | ㎡ | 517.15
27 | 011302002001 | 格栅吊顶 原上层结构楼板 吊顶内部喷深色无机涂料（另列清单） 8镀锌吊筋@≤1000mm,膨胀螺栓固定于建筑楼板 专用主龙骨@≤1000mm 铝方通 | ㎡ | 150.99
28 | 011302002002 | 格栅吊顶 原上层结构楼板 吊顶内部喷深色无机涂料（另列清单） | ㎡ | 103.75
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
8镀锌吊筋@≤1000mm,膨胀螺栓固定于建筑楼板 弹簧吊扣@≤1000mm 铝合金方格格栅
29 | 011302001005 | 吊顶天棚 15mm玻镁板 | ㎡ | 56.43
| 12. | A.12 门窗工程
30 | 010802001001 | 卫生间铝合金门 70系列铝合金平开门 门框料壁厚2.2，4+14A+4中空磨砂超白钢化玻璃 洞口面积≤2㎡ | ㎡ | 50.40
31 | 010802004001 | 防盗门 钢制双开门 | ㎡ | 9.24
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
32 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 3遍腻子分遍刮平 | ㎡ | 1160.49
33 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 1遍无机涂料底漆 表面喷刷无机涂料面漆2遍 | ㎡ | 1052.60
34 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 3遍腻子分遍刮平 | ㎡ | 693.73
35 | 011407002002 | 天棚喷（刷）涂料 1遍无机涂料底漆 表面喷刷无机涂料面漆2遍 | ㎡ | 693.73
| 14. | A.14 其他装饰工程
36 | 011505010001 | 镜面玻璃 | ㎡ | 35.73
37 | 011501001001 | 服务台3000*700*1058mm | m | 3
38 | 011501003001 | 附墙衣柜 | ㎡
39 | 011501006001 | 附墙书柜 | m
40 | 011501009001 | 厨房矮橱 大理石台面 | ㎡ | 5.75
41 | 011501009002 | 洗漱台 做法详见04A/GT-02、04B/GT-02 | ㎡ | 20.80
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
42 | 桂011701002001 | 扣件式钢管里脚手架 3.6m以上 | ㎡ | 7.22
43 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 3.6米以上 | ㎡
44 | 011701006001 | 满堂脚手架 1.搭设高度:3.9m 2.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 577.70
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
| 011703 | 垂直运输
45 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 1.垂直运输方式:卷扬机 2.建筑物垂直高度:20m以内 | ㎡ | 2044.24
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.垂直运输适用工程:局部装饰装修
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
| 011706 | 施工排水、降水
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
| 011709 | 二次搬运
| 011710 | 已完工程保护费
46 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 1.部位:地砖楼地面 2.保护材料种类、规格:麻袋 | ㎡ | 1042.28
47 | 桂011710001002 | 楼地面成品保护 1.部位:楼梯地面 2.保护材料种类、规格:麻袋 | ㎡ | 175.37
| 011711 | 夜间施工增加费
| 011712 | 金属结构构件制作平台摊销
| 011713 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
全州县未成年人保护中心改造项目-拆除工程
分部分项工程
| 011610 | 门窗拆除
48 | 011610002001 | 铝合金门拆除 卫生间门 | ㎡ | 71.40
49 | 011610002002 | 金属门拆除 | ㎡ | 16.50
50 | 011610002003 | 金属窗拆除 | ㎡ | 14.40
51 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 樘 | 46
52 | 011610002004 | 拆除 钢质防火门 | ㎡ | 28.35
53 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 40.97
54 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | ㎡ | 12.21
55 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 卫生间沉箱 |  | 35.71
56 | 011605001001 | 平面块料拆除 | ㎡ | 700.19
57 | 011605002001 | 立面块料拆除 | ㎡ | 1828.78
58 | 011601001002 | 洗漱台拆除 |  | 4.58
59 | 011614002001 | 柜体拆除 | ㎡ | 3.10
60 | 011608002001 | 铲除墙面腻子层 损坏区域面积按涂料总面积的35%计算(以实际施工工程量为准) | ㎡ | 1191.95
61 | 040103002001 | 余方弃置 装运1km |  | 199.21
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
62 | 040103002002 | 余方弃置 每增加1KM |  | 199.21
单价措施项目
全州县未成年人保护中心改造项目-安装工程
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
63 | 031004006001 | 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗25 545*430*175 | 套 | 30
64 | 031004003001 | 台式洗脸盆 冷热水460*460*185 | 套 | 50
65 | 031004010001 | 莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器（冷热混合型） | 套 | 10
66 | 031006012001 | 电热水器 | 套 | 10
67 | 031001006001 | PP-R S4塑料给水管（热熔连接）安装 DN65 1.6MPa，含管道消毒冲洗、试压 | m | 9.46
68 | 031001006002 | PP-R S4塑料给水管（热熔连接）安装 DN50 1.6MPa，含管道消毒冲洗、试压 | m | 62.16
69 | 031001006003 | PP-R S4塑料给水管（热熔连接）安装 DN40 1.6MPa，含管道消毒冲洗、试压 | m | 32.00
70 | 031001006004 | PP-R S4塑料给水管（热熔连接）安装 DN32 1.6MPa，含管道消毒冲洗、试压 | m | 109.30
71 | 031001006005 | PP-R S4塑料给水管（热熔连接）安装 DN25 1.6MPa，含管道消毒冲洗、试压 | m | 113.12
72 | 031001006006 | PP-R S4塑料给水管（热熔连接）安装 DN20 1.6MPa，含管道消毒冲洗、试压 | m | 10.40
73 | 031001006007 | PP-R S4塑料给水管（热熔连接）安装 DN15 1.6MPa，含管道消毒冲洗、试压 | m | 37.72
74 | 031001006008 | PP-R(热水型)塑料给水管（热熔连接）安装 DN15 1.6MPa，含管道消毒冲洗、试压 | m | 37.98
75 | 031003001001 | 闸阀DN65 | 个 | 4
76 | 031003001002 | Y型过滤器DN65 | 个 | 2
77 | 031003001003 | 可调式支管减压阀DN65 | 个 | 2
78 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 6
79 | 031003001004 | 闸阀DN50 | 个 | 2
80 | 031003001005 | Y型过滤器DN50 | 个 | 1
81 | 031003001006 | 可调式支管减压阀DN50 | 个 | 1
82 | 031003001007 | 截止阀DN40 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
83 | 031003001008 | 截止阀DN32 | 个 | 16
84 | 031003001009 | 截止阀DN25 | 个 | 14
85 | 031003001010 | 截止阀DN20 | 个 | 1
86 | 031003001011 | 角阀DN15 | 个 | 50
87 | 031001006009 | 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）110 | m | 51.57
88 | 031001006010 | 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）75 | m | 21.91
89 | 031001006011 | 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）50 | m | 63.40
90 | 桂031004021001 | 地漏安装 地漏 75{水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5} | 个 | 10
| 9. | B9 安装拆除工程
91 | 011612002001 | 蹲式大便器拆除 | 套 | 35
92 | 011612002002 | 洗脸盘、洗手盘拆除 | 套 | 55
93 | 011612002003 | 成套淋浴器拆除 | 套 | 12
94 | 011612002004 | 螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内)50 | 个 | 19
95 | 011612002005 | 螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内)25 | 个 | 80
96 | 011613001001 | 电气管线及灯具等拆除 含电器管线、灯具、开关插座、配电箱内电器元件等 | ㎡ | 2044.24
97 | 011612001001 | 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)63 | m | 71.62
98 | 011612001002 | 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)40 | m | 141.30
99 | 011612001003 | 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)25 | m | 123.52
100 | 011612001004 | 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110 | m | 51.57
101 | 011612001005 | 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)75 | m | 85.31
102 | 011612002006 | 地漏、地面扫除口拆除(公称直径mm以内)100 | 套 | 10
| 4. | B4 电气设备安装工程
103 | 030107001001 | 无障碍电梯/五层 | 部 | 1
104 | 030404031001 | 小型断路器C65N-C16/1P | 个 | 93
105 | 030404031002 | 漏电断路器C65N-C20/2P 30mA 瞬动 | 个 | 225
106 | 030412004001 | 1200*600mLED扣板灯 64W 吊顶内嵌入式 | 套 | 26
107 | 030412004002 | 1200*100mLED扣板灯 吊顶内嵌入式 | 套 | 15
108 | 030412004003 | 600*600mLED扣板灯 22W 吊顶内嵌入式 | 套 | 70
109 | 030412004004 | 300*600mLED扣板灯 22W 吸顶 | 套 | 30
110 | 030412001001 | 吸顶灯 22W | 套 | 14
111 | 030412001002 | 感应吸顶灯 22W | 套 | 8
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
112 | 030412004005 | 嵌入式可调角度射灯 30W 节能灯 吊顶内嵌入式 | 套 | 245
113 | 030412004006 | 明装轨道射灯 | 套 | 103
114 | 030412004007 | 装饰吊灯 | 套 | 3
115 | 030412004008 | 磁吸轨道灯 | 套 | 2
116 | 030404033001 | 风扇 排气扇 吸顶安装30W | 台 | 30
117 | 桂030412014001 | 其他照明灯具安装 LED光灯带 | m | 226.55
118 | 030404034001 | 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 单联 距地1.3米 | 套 | 18
119 | 030404034002 | 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 双联 距地1.3米 | 套 | 47
120 | 030404034003 | 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 三联 距地1.3米 | 套 | 22
121 | 030404034004 | 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 四联 距地1.3米 | 套 | 4
122 | 030404034005 | 开关、按钮、插座安装 跷板暗开关(双控) 单联 | 套 | 4
123 | 030404034006 | 开关、按钮、插座安装 跷板暗开关(双控) 双联 | 套 | 8
124 | 030404034007 | 声控暗开关 | 套 | 8
125 | 030404035001 | 五孔暗插座 | 套 | 201
126 | 030404035002 | 挂式空调暗插座 距地2.2米 | 套 | 34
127 | 030404035003 | 柜式空调暗插座 距地0.3米 | 套 | 8
128 | 030404035004 | 五孔防水暗插座 | 套 | 17
129 | 030411004001 | 管内穿线 动力线路 铜芯 WDZ-BYJ-4m㎡ | m | 4174.24
130 | 030411004002 | 管内穿线 照明线路 铜芯 WDZ-BYJ-2.5m㎡ | m | 5237.22
131 | 030411001001 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20 | m | 2680.32
132 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 砖结构DN20 | m | 972.00
133 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合） | 系统 | 1
| 5. | B5 监控网络工程
134 | 030502010001 | 8口交换机 | 架 | 4
135 | 030502010002 | 配线架 12口 | 架 | 4
136 | 030502012001 | 信息暗地插座 单口 | 个 | 62
137 | 030507008001 | 监控摄像设备 半球型摄像机 | 台 | 12
138 | 030507008002 | 监控摄像设备 枪式摄像机 | 台 | 8
139 | 080703004001 | 显示设备 LED显示屏(壁挂、吊装)室内 全彩3m*2m | 台 | 1
140 | 030411003001 | 弱电线槽MR150*75*1.2桥架 | m | 130.30
141 | 030411001002 | 电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40 | m | 11.10
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
142 | 030411001003 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20 | m | 356.17
143 | 031002001001 | 桥架支撑架 含人工除轻锈 刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆 | kg | 284.03
144 | 030411001004 | 电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20*1.0 | m | 48.04
145 | 030502005001 | 管/暗槽内穿放广播线 RVV-2*1.0m㎡ | m | 24.50
146 | 030502005002 | 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放广播线 RVV-2*1.0m㎡ | m | 16.34
147 | 030502005003 | 双绞线缆 管内穿放 UTP6e | m | 400.77
148 | 030502005004 | 双绞线缆 线槽内布放 UTP6e | m | 250.38
149 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 砖结构DN20 | m | 215.10
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
全州县未成年人保护中心改造项目-建筑装饰装修工程
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
全州县未成年人保护中心改造项目-拆除工程
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
全州县未成年人保护中心改造项目-安装工程
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
全州县未成年人保护中心改造项目-建筑装饰装修工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2075.79 | 分部分项工程费及措施项目费
全州县未成年人保护中心改造项目-拆除工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 175.61 | 分部分项工程费及措施项目费
全州县未成年人保护中心改造项目-安装工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1153.49 | 分部分项工程费及措施项目费
全州县未成年人保护中心改造项目-文化建设
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
全州县未成年人保护中心改造项目-建筑装饰装修工程
1 | 011407002003 | 天棚喷（刷）涂料 吊顶内部喷深色无机涂料 | ㎡ | 254.74
2 | 011501003002 | 收纳培训室柜子 做法详见02/GT-01 | ㎡ | 8.47
3 | 011501003003 | 艺术教室柜子 做法详见03/GT-01 | ㎡ | 14.85
4 | 011501003004 | 沙画室柜子 做法详见05/GT-03 | ㎡ | 9.87
5 | 011501003005 | 沙盘游戏室柜子 做法详见09/GT-03 | ㎡ | 6.80
6 | 011501003006 | 阅读室柜 做法详见06/GT-03、07/GT-03、08/GT-03 | ㎡ | 28.12
7 | 011501003007 | 榻榻米地台 做法详见10/GT-04 | m | 10.45
8 | 010801004001 | 乙级木质防火门 | ㎡ | 2.10
9 | 010801001001 | 隔音实木门 | ㎡ | 101.85
全州县未成年人保护中心改造项目-拆除工程
10 | 040103002003 | 新型智能环保渣土车 1.新型智能环保渣土车运距10KM的挖、装、运 2.工程结算时应办理签证后方可使用 | 
11 | 010103002001 | 建筑垃圾消纳费 1.结算时应办理签证后方可计算 | 
全州县未成年人保护中心改造项目-文化建设
12 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 铝塑板+生态木+立体发光字标题+灯带装饰 规格(cm)：750*280 部位：一楼形象墙 | ㎡ | 21
13 | 011507001002 | 平面、箱式招牌 立体字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：750*280 部位：一楼等候区 | ㎡ | 21
14 | 011507001003 | 平面、箱式招牌 铝塑板+生态木+立体发光字标题+灯带装饰 规格(cm)：720*280 部位：一楼主题墙 | ㎡ | 20.16
15 | 011507001004 | 平面、箱式招牌 立体标题+亚克力图文+多层叠加 规格(cm)：300*280*2 部位：一楼亲子教室 | ㎡ | 16.80
16 | 011507001005 | 平面、箱式招牌 立体字标题+PVC板图文彩印 规格(cm)：200*280*4 部位：一楼左侧走廊 | ㎡ | 22.40
17 | 011507001006 | 平面、箱式招牌 立体字标题+PVC板图文彩印 规格(cm)：200*280*5 部位：一楼右侧走廊 | ㎡ | 28.00
18 | 011507001007 | 平面、箱式招牌 | ㎡ | 30.24
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14
税前项目清单与计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
立体标题+亚克力图文+多层叠加 规格(cm)：540*280*2 部位：一楼儿童餐厅
19 | 011507001008 | 平面、箱式招牌 立体标题+亚克力图文+多层叠加 规格(cm)：360*280*2 部位：一楼厨艺培训室 | ㎡ | 20.16
20 | 011507001009 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：360*280 部位：一楼家庭辅导写室 | ㎡ | 10.08
21 | 011507001010 | 平面、箱式招牌 立体标题+亚克力图文+多层叠加 规格(cm)：（750+750+600）*280 部位：二楼会议室 | ㎡ | 58.80
22 | 011507001011 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文 规格(cm)：540*280 部位：二楼评估室 | ㎡ | 15.12
23 | 011507001012 | 平面、箱式招牌 立体字标题+PVC板图文彩印 规格(cm)：200*280*5 部位：二楼左侧走廊 | ㎡ | 28.00
24 | 011507001013 | 平面、箱式招牌 立体字标题+PVC板图文彩印 规格(cm)：（200+600）*280 部位：二楼中间走廊 | ㎡ | 22.40
25 | 011507001014 | 平面、箱式招牌 立体字标题+PVC板图文彩印 规格(cm)：200*280*5 部位：二楼右侧走廊 | ㎡ | 28.00
26 | 011507001015 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：540*280 部位：二楼心理辅导室 | ㎡ | 15.12
27 | 011507001016 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：600*280 部位：三楼阅读室 | ㎡ | 16.80
28 | 011507001017 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：（750+500）*280 部位：三楼民族非遗文化教室 | ㎡ | 35.00
29 | 011507001018 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：540*280 部位：三楼疗愈室 | ㎡ | 15.12
30 | 011507001019 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：540*280 部位：三楼手工室 | ㎡ | 15.12
31 | 011507001020 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 | ㎡ | 23.52
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14
税前项目清单与计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
规格(cm)：（540+300）*280 部位：三楼礼仪训练室
32 | 011507001021 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：（750+500）*280 部位：三楼情绪宣泄室 | ㎡ | 35.00
33 | 011507001022 | 平面、箱式招牌 立体标题+亚克力图文+多层叠加 规格(cm)：360*280*2 部位：三楼音乐室 | ㎡ | 20.16
34 | 011507001023 | 平面、箱式招牌 立体标题+亚克力图文+多层叠加 规格(cm)：360*280 部位：三楼艺术室 | ㎡ | 10.08
35 | 011507001024 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：360*280*2 部位：三楼收纳整理培训室 | ㎡ | 20.16
36 | 011507001025 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：360*280*2 部位：三楼娱乐室 | ㎡ | 20.16
37 | 011507001026 | 平面、箱式招牌 立体标题+亚克力图文+多层叠加 规格(cm)：300*280*2 部位：三楼沙画室 | ㎡ | 16.80
38 | 011507001027 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：300*280*2 部位：三楼沙盘游戏室 | ㎡ | 16.80
39 | 011507001028 | 平面、箱式招牌 立体字标题+PVC板图文彩印 规格(cm)：200*280*11 部位：三楼左右走廊 | ㎡ | 61.60
40 | 011507001029 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：720*280 部位：三楼中间主题墙 | ㎡ | 20.16
41 | 011507001030 | 平面、箱式招牌 立体字标题+PVC板图文彩印 规格(cm)：300*280*7 部位：四楼左右走廊 | ㎡ | 58.80
42 | 011507001031 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：（400+400）*280 部位：四楼法制室 | ㎡ | 22.40
43 | 011507001032 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：（400+400+400）*280 部位：四楼团体辅导室 | ㎡ | 33.60
44 | 011507001033 | 平面、箱式招牌 立体烤漆字标题+亚克力图文+可更换照片插糟 规格(cm)：（400+400+400）*280 | ㎡ | 33.60
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14
税前项目清单与计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
部位：四楼模拟法庭
45 | 011507001034 | 平面、箱式招牌 钛金字标题+PVC板图文彩印 规格(cm)：（540+540+1000）*280 部位：五楼大会议室 | ㎡ | 58.24
46 | 011507001035 | 平面、箱式招牌 立体字标题+亚克力图文 规格(cm)：1000*280 部位：五楼左右走廊主题墙 | ㎡ | 28.00
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
全州县未成年人保护中心改造项目-建筑装饰装修工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
全州县未成年人保护中心改造项目-拆除工程
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
全州县未成年人保护中心改造项目-安装工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
全州县未成年人保护中心改造项目-文化建设
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
3 | 011301001 | 扁钢(综合) | t
4 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t
5 | 012901031 | 中厚钢板 4.1～20mm | t
6 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
7 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
8 | 030313002 | 门碰珠 | 个
9 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
10 | 032116001 | 铁件(综合) | kg
11 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
12 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
13 | 040301001 | 砂(综合) | 
14 | 040301001 | 砂(综合) | 
15 | 040301004 | 中砂 | 
16 | 040902004 | 石灰膏 | 
17 | 041504001 | 蒸压加气砼配块 | 
18 | 041504004 | 蒸压加气砼砌块 590×200×200 | 
19 | 050306001 | 周转板枋材 | 
20 | 050501001 | 胶合板 3mm | ㎡
21 | 050501004.2 | 4.5mm厚石英不燃板 | ㎡
22 | 050501008 | 胶合板 9mm | ㎡
23 | 050501009 | 胶合板 12mm | ㎡
24 | 070103003.1 | 陶瓷墙面砖 200*200 | ㎡
25 | 070103008.1 | 400*800瓷砖墙面 | ㎡
26 | 070501006.1 | 400X400X9浅灰色防滑 | ㎡
27 | 070501006.2 | 600*600*9浅灰色防滑地砖 | ㎡
28 | 070501007 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡
29 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
30 | 080101006 | 大理石板（综合） | ㎡
31 | 090101001.1 | 石膏板 | ㎡
32 | 090101001.2 | 9.5mm石膏板 | ㎡
33 | 090503001.1 | 300X300X0.8白色平板铝扣板 | ㎡
34 | 090503001.2 | 600X600X1.0白色平板铝扣板 | ㎡
35 | 090503001.3 | 600*600*1白色全孔吸音铝扣板 | ㎡
36 | 090505002.1 | 15mm玻镁板 | ㎡
37 | 091301001.2 | 不燃板 4.5mm_2 | ㎡
主要材料及价格表
工程名称:全州县未成年人保护中心改造提升项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 091501001 | 埃特板 6mm | ㎡
39 | 130118001 | 酚醛清漆 | kg
40 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
41 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
42 | 130507001 | 防锈漆 | kg
43 | 130528001 | 聚氨酯防水涂料 | kg
44 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
45 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
46 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
47 | 341101001 | 水 | 
48 | 341101001 | 水 | 
49 | 350302001 | 回转扣件 | 个
50 | 350302002 | 对接扣件 | 个
51 | 350302003 | 直角扣件 | 个
52 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
53 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
54 | 341103001 | 电 | kW.h
55 | C1403001 | 轻柴油0# | kg
56 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日