建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

| 项目名称： | 全州县病死畜禽无害化处理项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 全州县侨盈环保科技有限公司（盖章） |
| 编制日期： | 二〇二六年二月 |

桂林金霖工程咨询有限公司编制

目录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	24

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、 主要环境影响和保护措施	49

五、 环境保护措施监督检查清单	94

六、 结论	96

附件：

附件1：确认书

附件2：委托书

附件3：项目备案证明

附件4：不动产权证

附件5：现状监测报告

附件6：生态云研判报告

附件7：沼液消纳柑橘林协议材料

附件8：关于全州县病死畜禽无害化处理项目“三区三线”审查意见

附件9：研究县工业园区部分项目推进工作的纪要

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图及分区防渗图

附图3：环境保护目标分布图

附图4：项目周边及现状图

附图5：现状监测布点图

附图6：桂林市环境管控单元分类图

附图7：雨污管网图

附图8：本项目与全州县工业集中区总体规划相对位置图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 全州县病死畜禽无害化处理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2507-450324-04-01-963049 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 广西壮族自治区桂林市全州县工业集中区综合产业园城西片区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （111度1分17.233秒，25度55分15.622秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | A0539其他畜牧专业及辅助性活动 C1353肉制品及副产品加工 D4430热力生产和供应 N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业”中“102.医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理”中“其他” 四十一、电力、热力生产和供应业中“91、热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程)” |
| 建设性质 |  | ☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | / | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 110.8 |
| 环保投资占比(%) |  | 11.08 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积 | 10430.52m2 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称:《全州县工业集中区控制性详细规划修编(2016-2025)》 审批机关:桂林市人民政府 审批文号:市政函(2017)150号 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称:《全州县工业集中区控制性详细规划修编(2016-2025)环境影响报告书》 召集审查机关:全州县环境保护局 审批文件名称及文号:《全州县人民政府关于同意全州县工业集中区控制性详细规划修编(2016-2025年)环境影响报告书审查意见的批复》(全政函(2018)182号) |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析 根据《全州县人民政府关于同意全州县工业集中区控制性详细规划修编(2016-2025年)》，规划修编后发展定位为“以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型工业集中区”。 城北工业园区定位以木材加工、家俱制造产业和现代服务业为主导; 城西工业园区定位以食品加工药材加工等产业和农产品加工产业为主导，增加循环经济产业、冶炼铸造及金属制品产业; 城南工业园区定位以先进机械电子装备制造和铁合金产业及关联产业主导。 项目位于城西工业园区，属于农产品加工和循环经济产业，与园区规划产业定位相符。 2、与规划环评相符性分析 - 表1-1项目与规划环评审查意见相符性分析 规划环评审查意见; 项目情况. 通过合理布局防治大气污染，园区工业布局，对于产生危害较大的有害气体、烟、粉尘等有害物质的工业企业，不得在居住区内修建;向大气排放有害物质的工业企业，应布置在居住区区域常年主导风向的下风向或侧下风向;园区规划居住区附近工业区，应优先选择无污染企业布置。提倡使用清洁能源和能源综合利用:居民生活应以天然气为主，工业能源应以电、天然气、成型生物质为主要能源，对于必须使用燃煤的企业应使用含硫量低于1%的低硫煤，以保护大气环境和人群健康。有组织排放工艺尾气必须治理达标排放，烟气排气筒高度和指向必须符合环保部门的要求，同时采用废气净化措施，使处理后的废气排放必须达到相应的国家和地区有关的排放标准后，方可排入环境;园区企业应采取相应措施尽可能减少无组织排放情况的出现，严格控制工艺尾气的无组织排放，并加强对生产装置的管理，严格控制生产过程中的跑、冒、滴、漏。存在无组织排放的企业厂界监控点处浓度达到相应的国家排放标准。; 符合。项目位于工业区内，食堂采用液化石油气作为燃料，项目生产过程中采用生物质颗粒作为能源，均属于清洁能源。根据项目主要环境影响和保护措施分析可知，生物质颗粒燃烧产生的SO2、NOx和烟尘经袋式除尘器+15m高排气筒DA001排放，颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中标准限值要求，氮氧化物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中标准限值要求。项目化制烘干工段产生的污蒸汽（为病死禽畜自身含水在化制过程中转化为水蒸气形式）经冷凝后的不凝气导入锅炉末端焚烧处理后经15m高排气筒DA001排放，氨气、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中标准限值要求。 厂房内投料、破碎、缓存和油渣分离工段废气（无害化厂房废气）经车间负压集气系统收集后进入除臭塔+碱喷淋塔+二级活性炭吸附净化处理后由20m高排气筒DA002排放，氨气、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准。. 完善排水系统，实行雨污分流。对己投产的工厂企业应按“三同时”要求在厂区内设置污水处理设施，在能排入市政污水管网前，企业将污水自行处理达到《污水综合排放标准》一级标准后排入湘江，在污水处理厂配套管网布设完成后，企业污水自行处理GB/T31962-2015 《污水排入城市下水道水质标准》或达到城西工业区污水处理厂进水要求后通过园区污水管网分别进入全州县城污水处理厂或城西工业区污水处理厂。加快城西工业区污水处理厂工艺改造工作，在2018年底前按照工业园区污水处理厂环评要求完善环评手续，并加快管网建设工作，确保在2018年底前通水运营。根据《桂林市人民政府办公室关 于印发桂林市水污染防治行动计划工作方案的通知》(市政办[2016]9号)要求，两污水处理厂均须在2018年底前完成排水水质从《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准提升为《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准的改造。加 快提升泵站的设计建设。加强对水污染源的管理，提高入工业集中区项目水污染控制水平;强化水资源利用，提高水的重复利用率。; 符合。项目采用雨污分流制。生活污水、经化粪池处理后进入黑膜厌氧池，处理后用于厂区绿化；生产废水进入黑膜厌氧池，处理后用于厂区绿化；初期雨水经截排水沟进入雨水管道。. 对入园企业审查时，要注意企业的重要噪声污染源及其具体位置和有关的建筑情况，要求将那些运行噪声高的设备远离厂界和噪声敏感点，利用距离衰减来降低噪声影响。对于那些不可能远离厂界和噪声敏感点的设备噪声，在设计时尽可能利用厂房建筑物来阻隔噪声对厂界外环境的影响，如果不能利用距离和现成的建筑物来控制设备噪声的影响，就必须采取相应的噪声治理措施，严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)。; 符合。项目生产工序均在厂房内进行，厂房墙体具有一定隔声作用;对于大噪声设备合理布局，采取基础减震，并选用同类型设备中最低噪声设备等措施，根据预测结果可知，项目营运期间厂界四周噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。. 工业区固体废弃物实行分类管理，按系统收集各类固废、按规定进行分类，根据不同的类别进行不同的处理处置。对于可以综合利用的要进行综合利用对不能综合利用的固废，首先进行减容减害处理，再送到规范的固废堆场或危废处置中心安全处置。; 符合。本项目产生的一般固废主要为废包装桶、废弃树脂和沼渣，废包装桶、废弃树脂由厂家回收利用，沼渣通过排渣管道(一年一次)抽出后放化制罐和病死猪高温消毒后，一起制作做有机肥基料，生活垃圾委托环卫部门处置。一般 生产固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 本项目产生的危险废物主要为废弃防 疫装备、废机油和废活性炭，委托有资质的第三方处置。危险废物均按《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)及的要求在厂区收集、暂存。. 合理布局，危险品罐区、储存区合理选址，与居住区相邻地块用于布置危险性小的项目;合理安排工业园区周边土地利用类型，限制人口密度;建立风险防范应急体系，做好环境风险应急预案增强风险管理、风险防范意识，加强管理;严格按照有关规定进行工程建设，健全控制污染的设施和措施，配备应急器材，防患于未然。; 符合。建设单位按要求编制突发环境事件应急预案，建成运营后针对可能发生的风险事故，项目将采取相应的风险防控措施。. 项目位于城西工业园区，属于农产品加工产业，符合园区的产业定位，项目建设符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》，符合国家产业政策的要求。 综上，项目建设符合《全州县工业集中区控制性详细规划修编(2016-2025)环境影响报告书》及其审查意见的批复要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1.2、“三线一单”符合性分析 根据环环评〔2016〕150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，必须强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制。 - 1.2.1、生态保护红线 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西生态保护红线管理办法（试行）的通知》（桂政办发〔2016〕152 号）的规定，确定生态保护红线区为以下三大区域：1）重点生态功能区，包括重要的水源涵养、土壤保持和生物多样性保护等各类陆域和海域重点生态功能区，以及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区和水土流失重点预防区等禁止或限制开发区域；2）生态环境敏感区和脆弱区，包括水土流失、石漠化各类陆域敏感区和脆弱区，海岸带自然岸线、红树林、珊瑚礁、海草床等海域敏感区和脆弱区；3）其他未列入上述范围，但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，包括生态公益林、重要湿地和极小种群生境等。 项目位于桂林市全州县工业集中区综合产业园城西片区内，其用地未涉及饮用水源、风景区、自然保护区、生态红线保护区等环境敏感区，项目的建设符合生态保护红线管理办法的规定。 - 1.2.2、环境质量底线 根据环境质量现状调查，项目所在区域空气质量、声环境质量、水环境质量均满足相应的环境功能区划要求。本项目实施后，通过采取有效的环保措施，确保各污染物实现达标排放，对环境影响不大，不会突破环境质量底线。 - 1.2.3、资源利用上线 建设项目用水来自供水管网，用电来自供电管网。建设项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以一节能、降耗、减污为目标，有效的控制污染。项目的水、电、气等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 - 1.2.4、环境准入负面清单 根据《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》，桂林市全州县未划入上述两个批次产业准入负面清单城市及准入负面清单调整方案。本项目属于A0539其他畜牧专业及辅助性活动、C1353肉制品及副产品加工、D4430热力生产和供应及N7723固体废物治理项目，不属于广西壮族自治区国家重点生态功能区划准入负面清单内禁止新建、扩建产业。 综上，项目选址符合所在区域现行生态环境约束性要求；项目生产原料资源条件有保障，满足资源利用上线要求；项目不涉及环境准入负面清单；项目产生的污染物经采取相应防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大。 - 1.2.5、桂林市“三线一单”生态环境分区管控 根据《桂林市生态环境准入及管控要求清单(2023年修订)》，桂林市共划定环境管控单元195个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元主要包括生态保护红线、一般生态空间、县级以上饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等生态功能区域，全市划定优先保护单元120个。 重点管控单元主要包括工业园区、县级以上城镇中心城区及规划区、矿产开采区、港区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域，全市划定重点管控单元58个。 一般管控单元为优先保护单元、重点管控单元以外的区域，衔接乡镇边界形成管控单元，全市划定一般管控单元17个。 - 表1-2桂林市环境管控单元名录（全州县部分） 行政区域; 单元总数; 环境管控单元分类; 环境管控单元名称. 全州县; 13个; 优先保护单元（9个）; 广西桂林海洋山自治区级自然保护区生态保护红线. 广西桂林五福宝顶自治区级自然保护区生态保护红线. 桂北山地水源涵养与生物多样性维护生态保护红线. 海洋山—都庞岭—花山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线. 全州东山山地水土保持生态保护红线. 广西全州天湖国家湿地公园生态保护红线. 湘江—桂江流域水源涵养生态保护红线. 全州县县城饮用水水源保护区一般生态空间. 全州县其他优先保护单元. 重点管控单元（3个）; 全州县工业集中区重点管控单元. 全州县城镇空间重点管控单元. 全州县其他重点管控单元. 一般管控单元（1个）; 全州县一般管控单元. 根据现场调查及查阅相关资料，拟建项目评价范围内无需特殊保护的风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园、湿地公园、水土流失重点预防区等重点生态功能区和生态敏感区；根据桂林市环境管控单元分类图，项目位于全州县城镇空间重点管控单元（ZH45032420002），本项目用地属于重点管控单元，桂林市生态环境局预计将本项目用地调整为全州县工业集中区重点管控单元（ZH45032420001）。生态环境管控单元分类图见附图6。 “在重点管控单元内，根据单元内生态环境质量目标和资源环境管控要求，结合经济社会发展水平，按照差别化的生态环境准入要求，优化空间和产业布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源开发利用效率，解决局部生态环境质量不达标、生态环境风险高的问题。” 在建设和运营过程中采取文本中提到的有效的环保措施并落到实处，以降低对生态环境的影响，项目是符合生态环境分区管控要求。 - 表1-3桂林市环境管控单元生态环境准入及管控要求 适用范围; 环境管控单元生态环境准入及管控要求; 项目情况; 是否符合. 全市; 空间布局约束; 1．自然保护地、饮用水水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林等具有法律地位、有管理条例、规定、办法等的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管控规定和要求。; 本项目位于重点管控单元，不在生态环境保护红线范围内，符合生态保护红线相关要求。; 符合. 2．加强生态保护红线区域内项目、设施的排查摸底，对生态保护红线区域内不符合保护要求的项目加大整治力度，明确时限要求，及时关闭、拆除原有违法违规项目，同步做好生态修复，确保红线区域的生态质量稳步提高。; 本项目位于重点管控单元，不在生态环境保护红线范围内，符合生态保护红线相关要求。; 符合. 3．禁止新建不符合国家和自治区发展规划、国土空间规划、产业政策和行业准入条件的项目。禁止新建属于限制类和淘汰类的涉重金属和高排放高耗能的项目。严格控制产能严重过剩行业新增产能，不得以任何名义核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目。提高行业准入门槛，强化节能、环保、土地等指标。; 不涉及; 符合. 4．在禁燃区范围内禁止销售和使用高污染燃料，全部改用符合国家规定的能源。加强煤炭生产经营用户的煤质管理，禁燃区范围内全面禁止民用散煤使用，其他区域探索实行民用散煤的专供专营。; 不涉及; 符合. 5．禁止在饮用水源保护区范围内新建、扩建造纸、化工、冶炼和危险废物综合利用或处置等污染项目以及排放有毒有害物等项目。; 本项目不在饮用水源保护区范围内; 符合. 6．资源县、阳朔县、灌阳县、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县属于国家级重点生态功能区，各县区须执行重点生态功能区县产业准入负面清单。; 不涉及; 符合. 7．在桂林市建成区严格控制新建、扩建石化、重化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、砖瓦等高排放、高污染项目，已建企业应当加快实施污染治理升级改造或者转型。推进工业污染源全面达标排放，鼓励实施超低排放改造。; 不涉及; 符合. 8．现有不符合产业政策的落后企业、未能达标排放企业、“僵尸企业”以及环境风险、安全隐患突出而又无法转型企业限期退出或是关停。 对“散乱污”企业分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升。; 不涉及; 符合. 9．漓江流域应保持山水生态的原真性和完整性，深入推进生态修复和环境污染治理，杜绝滥采乱挖，推动流域生态环境持续改善、生态系统持续优化、 整体功能持续提升。; 不涉及; 符合. 10．禁止在漓江流域与城镇建城区新改扩建增加重金属污染物排放量的项目，严格限制非重点防控区域涉重金属污染物的新建项目，坚决不予受理不符 合规划或规划环评的项目，控制重金属污染物排放总量。; 不涉及; 符合. 11．新建、改建、扩建项目应按照国家、自治区行业建设项目环境影响评价文件审批原则入园。; 本项目符合全州县工业集中区综合产业园入园要求; 符合. 12．除上述空间布局约束外，应遵循国土空间规划管控要求。; 本项目符合国土空间规划管控要求; 符合. 污染物排放管控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏的原则，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本项目建设不突破生态环境承载力; 符合. 2．新建、改建、扩建“两高”项目在符合生态环境保护法律法规和相关法定规划的前提下，应满足区域环境质量改善、重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标和相关规划环评要求。环境质量超标地区新建、扩建“两高”项目，还应通过产业结构调整、煤炭消费替代、污染物区域削减等措施腾出环境容量。; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 3．推进重点行业企业达标排放限期改造。落实《广西壮族自治区工业污染源全面达标排放计划实施方案》，以砖瓦、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理、垃圾焚烧、制糖、酒精、有色金属、化工、铁合金、氮肥、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀、印刷、垃圾填埋等行业为重点，全面推进行业达标排放改造。禁止新建不符合国家、自治区和桂林市发展规划、产业政策和行业准入条件的项目，禁止新建属于限制类和淘汰类的涉重金属和高排放高耗能的项目。; 不涉及; 符合. 4．深入开展锅炉、炉窑综合整治，鼓励燃气锅炉开展低氮改造，推动生物质锅炉规范化运行，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料，并配套高效除尘设施，确保污染物稳定达标排放。; 本项目锅炉为生物质锅炉，燃料为生物质颗粒，不涉及燃烧煤炭、垃圾、工业固体废物; 符合. 5．开展挥发性有机物（VOCs）综合整治，按照源头替代、过程管理、末端治理的原则，推行涉VOCs排放企业的深度治理。新、改、扩建项目排放VOCs的车间有机废气收集率应大于90%。; 本项目VOCs的车间有机废气收集率大于90%。; 符合. 6．深入推进各类工业污染源稳定达标排放，加强工业废水末端排放管理，强化监管，重点推进加工企业清洁化改造。实施工业集聚区污水治理设施分类管理，推进企业废水分收集、分质处理，加强污水集中处理设施监管，确保稳定达标排放。; 不涉及; 符合. 7．实施余热余压回收、中水回用、废渣资源化等绿色化改造工程，促进生产过程废弃物和资源循环利用。; 不涉及; 符合. 8．加快推进城镇污水处理设施提质增效，规范污泥处置管理，推广污泥资源化利用和无害化处理。; 本项目无废水排放; 符合. 环境风险防控; 1．开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。; 本项目环境风险评估、应急预案正同步编制中; 符合. 2．开展区域联防联控和污染天气应急应对，减轻污染天气影响。深化与永州、邵阳等周边城市的区域协作，建立健全跨区域大气污染防治协作机制。; 不涉及; 符合. 3．严格建设项目环境准入，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目；新（改、扩）建涉有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实污染防治要求。; 本项目位于全州县工业集中区，不涉及永久基本农田，不涉及有毒有害物质; 符合. 4．建立饮用水水源保护区环境风险定期排查制度，持续开展县级及以上集中式饮用水水源保护区水质状况监（检）测与评估，强化饮用水水源环境风险管控；稳步推进单一水源的县（市）备用水源建设；加快不达标饮用水水源治理或替换。; 不涉及; 符合. 5．推进城镇生活垃圾治理能力建设，强化渗滤液处理设施运营管理，防止渗滤液积存；加强农村生活垃圾收运、处理体系建设，降低农村垃圾焚烧污染。; 不涉及; 符合. 资源开发利用效率要求; 1．水资源：实行水资源消耗总量和强度双控。严格用水总量指标管理，健全市、县（市、区）行政区域的用水总量控制指标体系，统筹生活、生产、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。; 不涉及; 符合. 2．土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。; 不涉及; 符合. 3．矿产资源：严格执行自治区、市、县矿产资源总体规划中关于矿产资源开发管控和矿产资源高效利用的目标要求；推进绿色矿山建设，提升矿产资源综合开发利用水平；重点加强漓江流域砂石资源的规范开发和合理利用，避免采石场开发生态破坏。; 不涉及; 符合. 4．岸线资源：涉及岸线开发的工业区和港区，应严格按照相关规划实施，控制占用岸线长度，提高岸线利用效率。; 不涉及; 符合. 5．能源资源：推进能源消耗总量和强度“双控”，严控煤炭消费总量，推进火电、钢铁、有色金属、化工等重点高耗能行业能效提升系统改造。加强煤炭清洁高效利用，提高能源利用效率，鼓励消费天然气等清洁能源。落实国家碳排放达峰行动方案，降低碳排放强度。市建成区禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，县级城市建成区禁止新建10蒸吨/时以下的燃煤锅炉。加快推进65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）超低排放改造和生物质锅炉综合治理，鼓励35蒸吨/小时以上燃煤锅炉和自备电厂进行超低排放改造。持续推进水泥行业超低排放改造。; 不涉及; 符合. - 表1-4项目与桂林市全州县生态环境准入及管控要求符合性分析 环境管控单元名称; 管控单元类别; 环境管控单元生态环境准入及管控要求; 项目情况; 是否符合. 全州县 工业集 中区重 点管控 单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、加快布局分散的企业向园区集中。; 项目位于桂林市全州县工业集中区城西片区。; 符合. 2.强化源头管控，新上项目能效需达到国家、自治区相关标准要求。; 本项目非“两高”项目，主生产工艺（化制烘干）在密闭空间进行，根据前文分析可知，项目符合国家、自治区产业政策及园区产业定位，符合园区规划环评结论及审查意见。; 符合. 3.禁止新建不符合国家产业政策的生产项目以及其他严重污染水环境的生产项目。已建成的不符合国家产业政策以及其他严重污染水环境的生产项目，由设区的市、县级人民政府按照国家有关规定责令整改、搬迁或者关闭。; 项目为新建项目，营运期针对废气、废水、噪声、固体废物均采取相应有效措施，污染物均达标排放，固体废物均得到合理处置。; 符合. 4、城西片区建设项目应避让生态保护红线区域，邻近生态红线范围的建设项目应采取有效措施，避免产生不利影响。; 项目不在生态保护红线区域内。; 符合. 5.园区周边1公里范围内临近饮用水水源保护区(全州县县城饮用水水源保护区)等生态环境敏感区城，应优化产业布局，控制开发强度，新建、改建、扩建项目要采取切实可行的环保措施，降低对周边生态环境敏感区域的影响。; 项目周边1公里范围内无饮用水水源保护区。; 符合. 污染物排放管控; 1.深化园区工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，开展烟气高效脱硫脱硝、除尘改造。推进各类园区技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，积极推广园区集中供热。; 符合。项目位于工业区内，食堂采用液化石油气作为燃料，项目生产过程中采用生物质颗粒作为能源，均属于清洁能源。根据项目主要环境影响和保护措施分析可知，生物质颗粒燃烧产生的SO2、NOx和烟尘由15m高排气筒DA001排放，颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中标准限值要求，氮氧化物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中标准限值要求。本项目区域暂未布设天然气管道，由生物质蒸汽锅炉供热。; 符合. 2.强化园区堆场扬尘控制。; 本项目无室外堆场。; 符合. 3.推动重点行业VOCs的排放管控，加强VOCs排放企业源头控制。园区实施低VOCs含量原辅材料替代。; 项目化制烘干工段产生的污蒸汽（为病死禽畜自身含水在化制过程中转化为水蒸气形式）经冷凝后的不凝气导入锅炉末端焚烧处理后经15m高排气筒DA001排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中标准限值要求。; 符合. 4.继续加强工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。园区集中式污水处理设施总排口安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。; 本项目实施雨污分流，无废水外排。; 符合. 5.园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。直接外排水环境的，执行国家或者地方规定的标准要求;经城镇污水集中处理设施处理后排放的，执行市政部门管理要求;经园区污水集中处理设施处理后排放的，执行园区管理部门相关要求。; 本项目实施雨污分流，无废水外排。; 符合. 环境风险防控; 生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。 土壤污染监管重点单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府。; 本项目不涉及有毒有害物质。; 符合. - 表1-5 项目与桂林市全州县生态环境准入及管控要求符合性分析（续表） 环境管控单元名称; 管控单元类别; 环境管控单元生态环境准入及管控要求; 项目情况; 是否符合. 全州县城镇空间重点管控单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建煤电、石化、化工、现代煤化工、钢铁、焦化、有色金属冶炼、建材等高耗能、高排放项目：禁止新建、改建、扩建产生恶臭气体的项目。; 本项目不涉及煤电、石化、化工、现代煤化工、钢铁、焦化、有色金属冶炼、建材等高耗能、高排放项目；本项目生产会产生恶臭气体，但本项目的占地正在进行管控单元调整，调整后的管控单元为全州县工业集中区重点管控单元，在管控单元调整完成前，本项目不得生产。; 不符合. 2.在城市建成区内，禁止贮存、加工、制造或者使用产生恶臭气体的物质：公共服务设施垃圾转运站项目可按《生活垃圾转运站技术规范》(CJJ/T47-2016)实施。; 本项目生产会产生恶臭气体，但本项目的占地正在进行管控单元调整，调整后的管控单元为全州县工业集中区重点管控单元，在管控单元调整完成前，本项目不得建设。; 符合. 3.城市市区、镇和村庄居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止设置畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不涉及畜禽养殖场、养殖小区。; 符合. 4.规划产业园区应当依法依规进行审批。; 项目位于桂林市全州县工业集中区城西片区，根据前文分析可知，项目符合国家、自治区产业政策及园区产业定位，符合园区规划环评结论及审查意见。; 符合. 污染物排放管控; 1.加大淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉力度。依法依规加快淘汰老旧柴油货车。严格控制施工和道路扬尘污染。禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。; 本项目使用的锅炉为生物质蒸汽锅炉，不涉及燃煤锅炉，使用的货车为新车，厂区道路有洒水降尘，不涉及露天焚烧。; 符合. 2.在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。; 本项目厂房建设使用的皆为低VOCs含量涂料和胶粘剂。; 符合. 3.推进新区、新城、污水直排、污水处理厂超负荷运行等区域生活污水处理设施建设，提高城镇污水处理能力和效能，确保出水水质达标排放，水环境敏感地区污水处理设施排放标准基本达到一级A标准。; 本项目实施雨污分流，无废水外排。; 符合. 4.城镇新区建设同步建设雨水收集利用和污水处理设施。城中村、老旧城区和城乡结合部应当推行污水截流、收集，对现有合流制排水系统逐步实施雨污分流改造;难以改造的，采取截流、调蓄和治理等污染防治措施。; 本项目实施雨污分流，无废水外排。; 符合. 环境风险防控; 1.土壤污染监管重点单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况;建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散;制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。; 本项目不涉及有毒有害物质。; 符合. 2.涉重金属重点行业企业应当采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，坚决淘汰不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，执行重点重金属污染物排放总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，减少重点重金属污染物排放。; 本项目不涉及重金属重点行业。; 符合. 3.严格新建、改建、扩建生产有毒有害化学品项目的审批。实施有毒有害物质全过程监管。强化环境应急队伍建设和物资储备。; 本项目不涉及有毒有害化学品。; 符合. 根据表1-2、表1-3、表1-4、表1-5本项目占地管控单元类型调整为全州县工业集中区重点管控单元后符合桂林市生态环境准入及管控要求，因此调整前不得生产。 - 1.3、与《全州县畜禽养殖污染防治规划》相符性分析 污染防治目标和计划; 内容; 相符性分析. 禁养区的污染防治目标和计划; （1）严格环境准入，依据《全州县畜禽养殖禁养区划定方案》、《桂林市人民政府关于印发桂林市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》等相关文件要求，对已划定的禁养区及禁养方案加以调整规范并加以公示。禁养区内不得新建、扩建和改建各类规模化畜禽养殖场及养殖专业户。; 符合，本项目为无害化处理项目，不属于规模化畜禽养殖场及养殖专业户。. （2）认真落实禁养区各项管理规定，依法关闭和搬迁禁养区内的违规畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。禁养区内现有畜禽规模化养殖场及养殖专业户在关停转迁前不得扩大饲养规模（种类和数量），并采取有效措施削减排污总量或进行污染物综合利用。生态环境保护主管部门要会同有关部门加强禁养区的环境监督执法工作。; 符合，本项目为无害化处理项目，不属于规模化畜禽养殖场及养殖专业户。. （3）禁养区内现有的养殖场（小区），制定全面关停、退养、搬迁计划，按照相关法律法规，全部畜禽养殖场（小区）实施关停、退养、搬迁，并实施常态化监管防止禁养区内养殖场（小区）反弹。; 符合，本项目为无害化处理项目，不属于规模化畜禽养殖场及养殖专业户。. 对辖区内所有畜禽养殖场所（包括规模化畜禽养殖场、养殖专业户、散养户）进行排查，建立养殖档案，严格控制禁养区内现有养殖规模（养殖种类及数量），确保养殖规模不扩大，污染物总量不增加。; 符合，本项目为无害化处理项目，不属于规模化畜禽养殖场及养殖专业户。. 认真落实畜禽养殖禁养区管理规定，对禁养区内关停需搬迁的规模化养殖场户，优先支持异地重建；对确需关闭的养殖场户，给予合理过渡期，避免以清理代替治理；严控禁养区内新建、改建、扩建养殖场（户），巩固禁养区搬迁关停工作成果。禁养区规模化养殖场（小区）整治率达到100%。; 符合，本项目为无害化处理项目，不属于规模化畜禽养殖场及养殖专业户。. 非禁养区的污染防治目标和计划; 根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号），非禁养区要构建种养循环发展机制，提高畜禽粪污综合利用率，以能源化、肥料化作为资源化主导方向，尽可能提高需畜禽粪污资源化利用率。; 符合，本项目为无害化处理项目，不属于规模化畜禽养殖场及养殖专业户。. 非禁养区内所有畜禽养殖污染防治应坚持“综合利用优先，资源化、无害化和减量化”原则，积极推行清洁生产，严格控制含重金属的畜禽饲料添加剂、兽药的使用，实现科学养殖、饮排分离、雨污分离和干湿分离，有条件的规模化畜禽养殖场要添置有机肥加工设施及建立与排污量相匹配的生态农业示范基地，积极采用生物治理技术。凡以“公司加农户”形式经营的规模化畜禽养殖场，应由公司负责将畜禽养殖污染防治工作落实到农户，并进行规范化管理。非禁养区内所有畜禽养殖场（含养殖专业户和散养户）的病死畜禽尸体应采取无害化处理。; 符合，本项目为无害化处理项目，不属于规模化畜禽养殖场及养殖专业户。. 在非禁养区新建、改建和扩建畜禽养殖场，必须符合城镇总体规划及环境功能区划的要求。; 符合，本项目为无害化处理项目，不属于规模化畜禽养殖场及养殖专业户。. 在非禁养区新建、改建和扩建的规模化禽畜养殖场，必须严格执行相关法律办理相关手续。; 符合，本项目为无害化处理项目，不属于规模化畜禽养殖场及养殖专业户。. 在非禁养区新建、改建和扩建的规模化畜禽养殖场，必须实行“三同时”制度，应按有关规定开展环境保护设施竣工验收；对一时难以达到设计规模的，可以实行分阶段验收。; 符合，本项目为无害化处理项目，不属于规模化畜禽养殖场及养殖专业户。. 非禁养区内畜禽养殖场按《固定污染源排污许可分类管理录》实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。; 符合，本项目为无害化处理项目，不属于规模化畜禽养殖场及养殖专业户。. 全面排查区域内的养殖场（规模化养殖场、养殖专业户），建立养殖档案。; 符合，本项目为无害化处理项目，不属于规模化畜禽养殖场及养殖专业户。. 规范环境影响评价制度，需要开展环评的养殖场必须通过环境影响评价审批后方可进行建设（含新建、改建、扩建）。; 符合，本项目为无害化处理项目，不属于规模化畜禽养殖场及养殖专业户。. 对各养殖场提出粪污综合利用及污染防治要求，逐步实现污染物的减量化、资源化和无害化。; 符合，本项目为无害化处理项目，不属于规模化畜禽养殖场及养殖专业户。. - 1.4、产业政策相符性分析 本项目为病死禽畜无害化处理及有机肥加工制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于第一类鼓励类中的一、农林牧渔业14病死畜禽无害化处理项目，建设符合国家产业政策。 - 1.5、项目选址合理性分析 本项目为新建项目，位于桂林市全州县工业集中区综合产业园城西片区，项目所在地土地利用类型为工业用地，项目用地未占用基本农田，不涉及饮用水源保护区、自然保护区，根据现场调查及实测，项目所在地大气、地表水、声环境质量均良好，具有一定环境承载力。 本项目生产过程产生的主要污染源为职工生活污水、机械设备运行噪声、生产过程产生的废气等，在采取相应的环保治理措施后将其影响控制在小范围内，可为环境所接受。因此，评价认为从环保角度本项目选址合理。 - 1.6、“三区三线”相符性分析 根据全州县自然资源局《关于全州县病死畜禽无害化处理项目“三区三线”审查意见》，本项目位于城西工业园区，用地面积10430.52平方米(合15.6458亩)。经套合“三区三线”成果数据，该项目不占生态保护红线、不占永久基本农田、全部在城镇开发边界内。与“三区三线”规划相符。详见附件8。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1、项目背景及由来 随着国家大力扶持畜禽养殖产业，全州及周边县城畜禽养殖量逐年递增，与此同时，病死畜禽的数量也大大增加，产生了较大的动物疫情隐患和畜禽产品安全问题，主要包括：一是农村散养户产生的少量的病死畜禽自行采取就近掩埋的方法甚至随处丢弃；二是无害化处理不规范，部分养殖（户）主缺乏病死畜禽无害化处理常识，在处理过程中常会出现焚烧、掩埋不彻底、消毒不严等问题，对周围环境和地下水源等造成较大污染，甚至有可能造成动物间甚至人与动物间的疾病传播，从而引发公共卫生及食品安全事件。为了有效控制畜禽疫病传播扩散，有效解决病死畜禽环境污染等问题，从源头上遏制病死畜禽流向市场或随意丢弃，国务院办公厅发布了《关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》国办发〔2014〕47号文件，农业农村部印发《建立病死猪无害化处理长效机制试点方案》的通知。 根据《中华人民共和国动物防疫法》规定，禁止屠宰、经营、运输、加工病死及死因不明的动物及动物产品，病死动物不得随意处置，必须进行无害化处理。因此，全州县侨盈环保科技有限公司（以下简称“建设单位”）选址于桂林市全州县工业集中区综合产业园城西片区建设全州县病死畜禽无害化处理项目（以下简称“本项目”），对全州县及周边区域的病死畜禽进行无害化处理。对病死畜禽进行无害化处理，是指用物理、化学等方法处理病死动物尸体及相关动物产品，消灭其携带的病原微生物，消除动物尸体危害的过程。《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）中规定的方法有焚烧法、化制法、高温法、深埋法和硫酸分解法等，本项目采用该技术规范中“化制法中的干化法”对病死畜禽进行无害化处理。 拟建项目在接收到养殖户汇报有病死畜禽需要收集处置前，保险部门与畜禽防疫部门已派遣专业检疫人员先进入养殖户对病死畜禽进行鉴定是否为感染《病死及病害动物无害化处理技术规范》中规定拟建项目不得收集处置的疫病，若为规定拟建项目不得处置的病死畜禽，不进行收集。是否感染病毒由畜禽防疫部门与保险部门前期把控，拟建项目作为末端治理工程，其工艺设计即已满足染疫病死畜禽处置的要求。 根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号），本项目属于病死畜禽无害化处理项目，但不属于危险废物集中处置项目。其具体内容如下： 一、《中华人民共和国动物防疫法》明确要求病害动物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，不得随意处置；不按规定处置的，由动物卫生监督机构责令无害化处理，所需处理费用由违法行为人承担。农业农村部印发的《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2012]12号）也明确提出，动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监督责任；《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）明确了病害动物无害化处理的技术要求。 二、“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”被列入《国家危险废物名录》中，编号为900—001—01。但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防治法》。 三、我部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据国家《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2020年11月30日）规定，该项目属于“四十七、生态保护和环境治理业；102医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理—其他”，“四十一、电力、热力生产和供应业中“91、热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程)”应当编制环境影响报告表。受全州县侨盈环保科技有限公司的委托，我单位接受了该项目环境影响评价工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。本单位在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了《全州县病死畜禽无害化处理项目环境影响报告表》，以供建设单位上报环境保护行政主管部门审批，作为本项目进行环境管理的依据。 - 2.2、项目建设内容 项目位于桂林市全州县工业集中区综合产业园城西片区，项目总投资1000万元，总用地面积10430.52m2，包括无害化生产厂房、扑杀间、办公楼等，另设有锅炉房、门卫等辅助用房，配套建设给排水、供电、绿化等公用设施。 拟建病死畜禽无害化处理生产线一条，设计处理规模约为24.33t/d（7300t/a），处理过程中产生的副产物包括有机肥基料1460t/a、生物柴油原料730t/a。 - 2.3、项目工程概况 - 表2-1本项目工程组成一览表 工程 类别; 单项工 程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 无害化生产厂房; 位于厂区西北，占地面积约864m2，长54m，宽16m， 高7.55m。设有化制烘干生产线1条，布置病死畜禽无害化处理设备一套(化制机1台、烘干机1台、缓存料仓1个、榨油机1台、搅拌罐1个、离心机1台等等)，具备年处理病死畜禽7300吨，年产有机肥基料1460吨、生物柴油原料730吨的能力。; 新建. 储运工程; 库房; 位于厂区东南部，占地面积约240m2，长24m，宽10m，高3.6m。; 新建. 储油罐区; 位于厂区东南部库房里，占地面积约40m2，长10m，宽4m，高3.6m。; 新建. 一般固废库; 位于厂区东南部库房里，占地面积约40m2，长10m，宽4m，高3.6m。; 新建. 危废库; 位于厂区东南部库房里，占地面积约40m2，长10m，宽4m，高3.6m。; 新建. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区南部，占地面积约391.5m2，长27m，宽14.5m，高12.75m。; 新建. 锅炉房; 位于厂区西北，占地面积约96m2，长16m，宽6m， 高7.55m。; 新建. 扑杀间; 位于厂区西北，占地面积约96m2，长16m，宽6m， 高7.55m。; 新建. 门卫; 设置两个门卫室。; 新建. 公用工程; 给排水; 给水：园区给水管网供水。 排水：化制冷凝水排入地埋式暂存罐，自然冷却至30℃以下:车辆清洗废水和车间冲洗废水收集后汇入收集罐中，加入次氯酸钠消毒:生活污水经化粪池预处理，上述废水收集后汇同喷淋废水、软水制备产生的废水进入黑膜厌氧池，经不低于90天的厌氧发酵后，制成沼液进行厂内草坪、厂内树林及50亩柑橘林用于农灌，足够消纳沼液。详见附件7。; 新建. 供电; 园区电网供电。; 新建. 供热; 本项目由生物质锅炉供热，生物质锅炉所用生物质颗粒。; 新建. 停车位; 机动车位11个，非机动车位70个。; 新建. 环保工程; 废气治理; 生物质燃烧废气：产生的SO2、NOx和烟尘经袋式除尘后由15m高排气筒DA001排放。 化制烘干废气：经除臭箱除臭，处理后的废气和黑膜厌氧池产生的少量沼气引入锅炉燃烧，后通过15m高 排气筒DA001排放。 无害化厂房废气：厂房内投料、破碎、缓存和油渣分离工段废气经车间负压集气系统收集后进入除臭塔+碱喷淋塔+二级活性炭吸附净化处理后由20m高排气筒DA002排放; 新建. 废水治理; 化制冷凝水排入地埋式暂存罐，自然冷却至30℃以下:车辆清洗废水和车间冲洗废水收集后汇入收集罐中，加入次氯酸钠消毒:生活污水经化粪池预处理，上述废水收集后汇同喷淋废水、软水制备产生的废水进入黑膜厌氧池，经不低于90天的厌氧发酵后，制成沼液进行厂内草坪、厂内树林及高车村柑橘林灌溉。; 新建. 噪声治理; 合理布局，选用低噪声设备，设备基础减振等减振措施，设备封闭运行，定期对设备进行润滑保养维护。; 新建. 固废治理; 项目投入营运后，生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理；废弃树脂由厂家回收利用:废包装桶由厂家回收；废弃防疫装备、废机油和废活性炭收集后分类贮存于危废库，委托资质单位定期处理。; 新建. - 2.4、项目主要设备清单以及原辅材料消耗 设备清单详见表2-2，主要原辅材料见表2-3。 - 表2-2主要生产设备清单一览表 序号; 生产设备; 规格型号; 数量（台/套/条）. 一、破碎、输送系统. 1; 预碎料仓; SYYSLC-20; 1. 2; 单轴破碎机; SYPS-1000; 1. 3; 无轴螺旋输送机; SYLS-800; 1. 4; 气动装置; /; 1. 5; 空压机; /; 1. 6; 电气系统; /; 1. 7; 基础及平台爬梯; /; 1. 二、化制、烘干系统. 8; 无轴螺旋输送机; SYLS-800; 1. 9; 烘干化制一体机; SYHZHG-800; 1. 11; 螺旋输送机; SYLS-05; 4. 12; 缓存料仓; SYHCLC-03; 1. 13; 机械密封; /; 2. 14; 电气系统; /; 1. 15; 阀门、管道及保 温; /; 1. 16; 基础及平台爬梯; /; 2. 四、锅炉. 26; 生物质锅炉; 4t/h; 1. 五、蒸汽冷却处理系统. 27; 冷凝器; SYLN-130; 1. 28; 负压站; SYFYZ-50; 1. 29; 降温塔; SYJW-150; 1. 30; 水循环泵; SYXHB-07; 1. 31; 电气系统; /; 1. 六、废气处理系统. 32; 除臭塔; SYXDT-800; 1. 33; 喷淋塔; /; 1. 34; PP耐腐蚀风机; SYFJ-22; 1. 35; 车间及设备连接; SYGD-800; 1. 36; 管道; SYYT-800; 1. 37; 排气筒; /; 1. 38; 排气筒; /; 1. 39; 电气系统; /; 4. 七、废水处理系统. 40; 黑膜厌氧发酵池; TQFJ-88; 1. 41; 地埋暂存池; /; 1. 42; 水泵; /; 3. 43; 收集罐; /; 1. 八、冷库. 44; 288立方冷库; TQLQ-88; 1. 九、车辆. 45; 无害化处理车辆; TQCL-86; 8. - 表2-3主要原辅材料用量一览表 类别; 名称; 年消耗量（t）; 最大储存量（t）; 储存方式; 备注. 原料; 病死畜禽; 7300; 300; 冷库存储; 从全州县 及周边购 进. 辅料; 除臭剂; 16.2; 5.4; 有效成分为植物萃取液，占比2%; 外购， 50kg/桶. 次氯酸钠消毒液; 8.1; 0.45; 车间内设置一个材料库，分区储存; 外购， 50kg/桶. 制冷剂(R410A); 2.7; 0.9; 外购. 菌种; 27; 9; 用于污冷凝水发酵; 外购， 40kg/袋. 秸秆粉末; 54; 18; 外购， 40kg/袋. 机油; 0.18; 0.18; 机器维修; 外购. 木屑; 27; 9; 用于破碎机、化制机、烘干机的擦洗，最后用作有机肥原料使用; 外购， 20kg/袋. 防疫装备; 2.7; 2.7; 工作人员穿戴; 外购. 能源; 水; 2751.3; /; /; 园区管网供水. 电; 30.24; /; /; 园区管网供电. 生物质颗粒; 1800; 300; /; 外购. 理化性质： 病死禽畜：色泽异常，比如肌肉颜色暗淡，呈暗红色、紫色甚至黑色，脂肪失去光泽、发黄或有异味。 除臭剂：液体，澄清半透明状有淡香，易溶于水，不易分解、挥发，在不同温度、光照和储存条件下稳定。 次氯酸钠消毒液：以次氯酸钠（NaClO）为主要有效成分的消毒剂，呈强碱性，一般为无色或淡黄色液体，有刺激性气味，溶于水，能与水以任意比例混溶，不稳定，见光或受热易分解，具有强氧化性，对金属有一定的腐蚀性，对皮肤、黏膜等也有刺激性。 制冷剂(R410A)：由质量分数各50%的二氟甲烷（CH2F2）和五氟乙烷（C2HF5）组成，常温常压下为无色气体，不含氯元素，不具氯味，在通常储存和使用条件下无刺激性气味，沸点约为-51.6℃，凝固点约为-155℃，气态密度比空气大，液态密度约为1.045g/cm³（25℃），在水中溶解度低，与酯类润滑油（如POE油）有良好互溶性。 菌种：主要是厌氧微生物，严格厌氧，对氧气非常敏感，暴露在有氧环境中会受到抑制甚至死亡，适宜的氧化还原电位一般在-300mV至-400mV以下；适宜的温度范围一般在中温（30-40℃）或高温（50-60℃）；pH值通常适应范围在6.5-7.5之间。 秸秆粉末：各类农作物秸秆粉碎后得到的产物，外观通常为细碎的纤维状或颗粒状，颜色因秸秆种类不同而有差异，一般为淡黄色至黄褐色，主要成分是纤维素，具有较强的吸水性，具有可燃性，pH值一般呈中性至弱碱性。 机油：新机油通常为清澈透明或淡黄色至深黄色的液体，无明显杂质和悬浮物。随着使用时间增加，机油会因污染和氧化而逐渐变黑、变浑浊，密度一般在0.85-0.95g/cm³之间，闪点一般在160℃-240℃之间，在高温和氧气作用下会氧化变质，生成有机酸、胶质和沉积物等，能与发动机内的其他油类和添加剂互溶，形成均匀稳定的体系，不产生沉淀或分层现象。 - 2.5、项目产品方案 项目产品方案见下表。 - 表2-4项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量/t; 备注. 1; 有机肥基料; 1460; 本项目生物柴油原料作为油脂产品主要用于制造润滑剂及制革工业，不作为食品生产原料，肉骨粉作为有机肥基料生产农用有机肥。. 2; 生物柴油原料; 730. - 2.6、生产班制及劳动定员 - 劳动定员20人，每天生产8h，每年生产天数300天，年生产时间2400h。 - 2.7、用水 - 2.7.1、生活用水 根据建设单位提供资料，项目新增劳动定员20人，项目职工均不在厂内住宿，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），厂员工生活用水量按每人60L/d·人计，则员工总用水量为1.2t/d，年工作日为300天，则生活用水总量360t/a。污水量按用水量的80%计，污水量产生量为288t/a。 - 2.7.2、生产用水 - 2.7.2.1、车辆清洗废水 运输车运输完毕后需要进行清洗消毒，企业使用自来水清洗，添加消毒剂。项目年处理动物尸体7300吨，使用8辆运输车，每天运输2次，每车平均运输量约1.5吨，每年约4800车次。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），大型车辆采用高压水枪冲洗，每次清洗用水量按80L/辆·次计，则清洗用水量为1.28m3/d、384m3/a。排污系数取0.85，则运输车辆清洗废水产生量为1.088m3/d，326.4m3/a。 - 2.7.2.2、车间冲洗废水 项目无害化车间内主要清洗区为装卸区地面及部分墙壁，清洗面积约为1000m2。平均每2天冲洗1次，冲洗水系数按2L/m2计，车间地面冲洗用水量为1m3/d、300m3/a，排污系数取0.9，则建设项目清洗废水产生量约为0.9m3/d、270m3/a。 - 2.7.2.3、冷却循环用水 本项目冷凝器循环水量为80m3/d，循环使用，需定期补充，损失比例按5%计，补充水量为4m3/d，则新鲜用水量为1200m3/a。 - 2.7.2.4、化制冷凝水 根据业主提供的资料，项目化制工段污蒸汽为病死禽畜自身含水在化制过程中转化为水蒸气形式，产生量约为6048.052t/a，938.12t/a进入产品中，剩余的5109.932t/a中99%以化制冷凝水形式进入地埋式暂存罐，依次泵入收集池和黑膜厌氧池进行发酵。1%以不凝气的形式排放，经收集后进入废气处理系统。因此，项目化制冷凝水产生量约5058.83t/a，16.86t/d。 - 2.7.2.5、喷淋用水 除臭箱和除臭塔阶段均会产生喷淋用水。由现有工程提供喷淋用水，总循环水量约为10m3/d，蒸发损耗1.5m3/d，不排放。则项目需定期补充水量1.5m3/d，则补水（损耗）450m3/a。 - 2.7.2.6、锅炉用水 本项目拟设一台4t/h生物质颗粒蒸汽锅炉,为生产过程供热。锅炉工作时间为8h/d，年运行300d，则蒸汽用量为32t/d，9600t/a。锅炉配套冷凝水回收系统，蒸汽冷凝水循环使用，但由于使用过程中有一定的损失，所以需要定期补充软化水，损耗以5%计，则锅炉补充软化水1.6m3/d，锅炉用水采用锅炉自带软水处理器进行水质软化处理，交换器内的离子树脂大约一周再生一次，再生方式为采用8%-10%NaCl溶液进行正洗和反洗。项目软水装置制水率为90%，损耗为53.3m3/a，进入软水装置的自来水量为1.78m3/d，废水按软水产出量1.6m3/d(480m3/a)的10%计算，废水产生量为0.16m3/d(48m3/a)。主要污染物产生浓度为:COD 100mg/L、SS 60mg/L。 - 2.7.2.7、绿化用水 项目绿化面积约为4300m²，按每平方绿化绿地用水量为0.3m3/(m2·a)。则本项目绿化用水量为1290m3/a，4.3m3/d。 - 2.7.2.8、道路喷洒用水 项目区道路面积约2900m²，1.2L/m2。全年洒水次数为100次，则本项目绿化用水量为348m3/a，1.16m3/d。 化制冷凝水排入地埋式暂存罐，自然冷却至30°C以下；车辆清洗废水和车间冲洗废水收集后汇入收集罐中，加入次氯酸钠消毒；生活污水经化粪池预处理，上述废水收集后汇同喷淋废水、软水制备产生的废水进入黑膜厌氧池，在黑膜厌氧池内添加菌种和秸秆粉末，经不低于90天的厌氧发酵后，制成沼液进行厂内草坪、厂内树林灌溉。 - 2.7.2.9、设备冲洗废水 生产后的设备需要定期清洗，清洗水为新鲜水。根据业主提供的数据，设备冲洗废水用水量为1t/d，年用水量为300t/a，废水量按80%计，则设备清洗废水量为240t/a。设备清洗废水的主要污染物浓度类比肉类加工的废水水质。《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》 (HJ2004-2010)的肉类加工废水(含洗肉、加工和冷冻等过程)水质为：COD：800~2000mg/L、BOD5：500~1000mg/L、SS：500~1000mg/L、氨氮：25~70mg/L、动植物油：30~100mg/L、pH：6.5~7.5。考虑到本清洗过程较为简单，综上考虑废水水质取：COD：2000mg/L、BOD5：800mg/L、SS：1000mg/L、氨氮：40mg/L、动植物油：50mg/L、pH：7。 新鲜水 化制冷凝水 车辆清洗废水 损耗90 设备、车间冲洗废水 损耗57.6 生活用水 损耗450 喷淋用水 损耗1290 绿化用水 损耗72 地埋式暂存罐 收集罐 黑膜厌氧池 384 326.4 600 6048.052 510 冷却循环用水 道路喷洒用水 蒸汽冷凝水 软水制备 损耗1200 损耗348 损耗480 物料自身携带油水 产品 不凝气 938.12 51.102 5058.83 循环用水3000 450 288 360 1290 循环用水24000 1200 348 循环用水9600 581.3 48 5213.3 制成沼液，绿化、灌溉 6231.23 损耗53.3 - 图2-1项目水平衡图 单位：m3/a - 2.8、供电 本项目用电由附近市政电网接入，由供电公司供给。 - 2.9、供热 项目采取蒸汽加热，项目拟设一台4t/h生物质颗粒锅炉，锅炉工作时间为8h/d，年运行300d。 - 2.10、项目平面布置简述 本项目桂林市全州县工业集中区综合产业园城西片区，项目厂区北部为除尘设施，西北部为生产车间，中部为厂区绿化带，东北部为库房和黑膜池，南部为办公楼和机动车停车场。从总平面布置上来看，该项目功能区划分比较明确，厂区布置紧凑合理，厂区运输顺畅，平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 2.11、建设项目施工期工艺 根据项目实际情况，施工期的工程内容主要为场地平整、结构施工、装修工程及其他辅助设施建设及设备安装。施工期主要污染物是施工过程中产生的扬尘、施工车辆尾气、施工废水、固体废物（包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾）、噪声等。 场地平整 设备安装 场地清理 生产区建设 废气、噪声、固废 - 图2-2施工期工艺流程及产污环节图 - 2.12、建设项目运营期生产工艺 项目运营期工艺流程及主要产污位置见下图。 冷库储存 运输、记录、消毒 破碎 尸体投放 化制 缓存 烘干 无害化车辆运输畜禽尸体 导入锅炉末端燃烧 畜禽尸体 脱脂榨油 进储油罐 油脂净化 物料冷却 包装入库 生物质锅炉 G1 排气筒DA001 水蒸气 冷凝器冷凝 污蒸气 不凝气 （密闭管道收集） 油脂 肉骨饼 密闭负压车间 G2 （车间负压收集） 除臭塔+二级活性炭吸附+排气筒DA002 车辆清洗 W1 W2 W3 G1-锅炉废气 G2-车间负压收集废气 W1-车辆清洗废水 W2-车间冲洗废水 W3-污冷凝水 - 图2-3项目运营期生产工艺流程及产污环节 车辆清洗 车间清洗 设备冲洗 化制冷凝水 生活用水 软水制备 黑膜厌氧池 还林、农灌 W4沼液 G3沼气 生物质锅炉燃烧 - 图2-4项目黑膜厌氧池处理工序产排污环节 工艺流程简述： 项目采用化制法对病死畜禽尸体进行无害化处理，并达到完全杀灭畜禽尸体内病原体和资源再利用的目的,干化化制法主要通过向化制罐夹层和中轴通入高温高压饱和蒸汽，间接加热产品，使罐内达到高温(120-180℃)高压状态来完全杀灭畜禽尸体内病原体，泄压后通过抽真空加热达到干燥物料的目的。工艺采用破碎→高温高压化制→物料烘干→脱脂榨油→风冷冷却→物料包装储存→油脂储存;处理后的肉骨粉可以做有机肥的原料或非人类食用动物饲料;得到的油脂用于工业用油或提炼生物柴油。 该方法为《病死及病害动物无害化处理技术规范》(农医发[2017]25号)中推荐的工艺方法。项目工艺流程简述具体如下: 病死畜禽尸体无害化处理流程: 本项目病死畜禽尸体无害化处理过程主要包括原料收集、运输和记录、消毒、破碎、化制处理、压榨脱脂、风冷冷却、出料袋装等过程，本项目处理工艺一次处理一批物料，待物料进入下一工序后，才可以继续下一批次工作，完整的一个批次工作时长约为5个小时，其整个工作流程如下: 1、原料收集、运输和记录 项目根据相关卫生防疫要求对收购的病死动物进行收集，该工序包括认定、收集、运输、记录等环节。 （1）认定:病死病害动物尸体来自于定远县及其周边，染疫动物的认定由全州县检验检疫部门统一认。 （2）收集:采用专用封闭冷藏车辆集中收集需要无害化处理的病死动物; （3）运输:经收集后的病死动物应当采用密闭，不渗水的容器装盛，由专用冷藏车送到无害化处理车间处理，车厢四壁及底部使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施，车辆驶离暂存、养殖等场所前，对车轮及车厢外部进行喷雾消毒，运输车辆尽量避免进入人口密集区，卸载后，对运输车辆等进行彻底消毒，车辆也采用次氯酸钠消毒。 （4）记录:每一批进入厂区处理的病死动物均应进行记录，主要记录病死动物来源，运送单位、运送人员、重量、接收人员，并接收后双方签字，并要求动物检疫员或动物防疫人员签字确认，记录单一式三份，建设单位、运送单位、动物检疫员或动物防疫人员各执一份，备案备查。 2、消毒 记录后的病死动物进入无害化车间，采用次氯酸钠作为消毒剂喷淋消毒，次氯酸钠作为消毒剂能快速杀灭微生物，无毒无害，无残留，是一种性能优良的安全高效消毒剂。 由工作人员用将病死畜禽尸体拉入无害化处理中心，随后开启车间顶部喷淋消毒系统，进行统一消毒。及时处理的动物尸体直接装入预破碎设备内，暂时不能处理的病死动物，则放入冷库存放，等待处理。 3、破碎 病死畜禽尸体卸货到冷库后，利用叉车将病死畜禽尸体加至破碎机。物料在密闭环境下在绞刀的作用下破碎成40mm~50mm肉块，然后通过液压送料机送至化制机中。该过程全程密闭、智能操作无需人员直接接触，避免了病菌二次污染。 4、化制、烘干 物料进入化制机后，通过蒸汽锅炉供热(以生物质为燃料），水蒸气为介质，不与物料直接接触)，灭菌杀毒过程所用水蒸气在化制罐夹层和空心轴中循环，不直接接触病死畜禽，热油中并不带有畜禽病毒，化制过程安全可靠。在140-150℃的高温中，保持温度连续提炼90分钟，后续提炼在120C后继续保压提炼30分钟。病死动物病毒一般在70℃高温下均难以存活，通过此次高温灭菌提炼过程，能够保证完成杀灭一、二、三类动物疫病病种名录中的所有病毒。120min后停止加热，开启泄压阀门。利用气动自动阀门和提升机将物料提升机至烘干机，烘干2.5小时。 5、缓存 干燥后的物料经由烘干机底部的自动阀门卸料通过螺旋输送机传送至缓存料仓中，缓存料仓采用蒸汽继续供热，保证物料不会遇冷凝固，保证后续工艺加工的顺利进行。缓存料仓底部设置螺旋输送，可以将物料推进到出料口进入下一螺旋输送机中。 6、脱脂榨油 缓冲仓的物料通过密封螺旋输送机送入榨油机中进行物理脱脂，榨油机是利用螺旋轴将油料从进料口推入并在榨膛内连续推进，螺旋轴每转一周，就将榨料向前推进一段,而榨膛内的空间体积不断变小，加上螺纹向前的推动力，使被榨料压缩,在这个压缩的过程中，油即被榨出。榨出的油不断从榨笼壳上的缝隙中流出，而饼块从另一端出饼口排出机外。此过程将物料含油率降至10-12%(达到饲料含油标准)，得到肉骨粉(含油渣)、油脂。 7、油渣分离、油脂净化 上述过程分离出的油脂需进行进一步的油渣分离。油脂经过加热搅拌罐加热搅拌后，均匀后的油脂通过油脂泵送入到离心机中，油脂通过离心机将油渣进行进一步分离后，分离出的油渣进入榨油机中再次进行脱脂榨油处理;油脂进入过滤机进行物理净化，达到毛油含固、水标准后，通过输油系统进入储油罐。 8、产品包装 物料经油渣分离系统分离为油脂和肉骨粉。肉骨粉包装后储存到一定量后外运；油脂经输油泵输送到储油罐储存。 9、 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 3.1、环境空气质量现状 - 3.1.1、达标区判定 本项目桂林市全州县工业集中区综合产业园城西片区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），环境空气属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准。 本项目桂林市全州县工业集中区综合产业园城西片区，评价范围为桂林市全州县。桂林市12县(区、市)按照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)对自动监测数据进行评价。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳:所有县城均达到一级标准;可吸入颗粒物:阳朔县达到一级标准，其余县城达到二级标准;臭氧(8小时):龙胜县、恭城县、平乐县、灌阳县、阳朔县、临桂区达到一级标准，其余县城达到二级标准;细颗粒物:所有县城均达到二级标准，全州县为达标区。根据广西壮族自治区生态环境厅发布的《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号）桂林市环境空气质量见表3-1。 - 表3-1 2024年全州县空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5μg/m3; 60μg/m3; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10μg/m3; 40μg/m3; 25; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 122μg/m3; 160μg/m3; 76.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 44μg/m3; 70μg/m3; 62.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29μg/m3; 35μg/m3; 82.9; 达标. - 3.1.2、补充监测 为进一步了解区域环境空气质量状况，项目委托广西宁大生态环境有限公司监测对非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度、总悬浮颗粒物（TSP）的进行监测，监测时间为2025年2月19日~21日。 ①监测点位：下风向1个点。 ②监测时间：2025年2月19日~21日。 ③监测频率：TSP连续监测3天，每天连续监测24h；非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度连续监测3天，每天监测4次。 - 图3-1采样点位示意图 ④监测分析方法：监测所用的方法及检出限见表3-2。 - 表3-2监测所用的方法及检出限 监测项目; 分析方法; 检出限或 检出范围; 使用仪器及编号. 氨; 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009; 0.01 mg/m3; 高负压智能综合采样器ADS-2062G（NDST/YQ-WX-93） 紫外可见分光光度计UV-6100 （NDST/YQ-SY-33）. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》国家环保总局第四版2003年; 0.001 mg/m3. 总悬浮颗粒物颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ 1263-2022; 7μg/m3; 高负压智能综合采样器ADS-2062G（NDST/YQ-WX-93） 十万分之一电子分析天平ES-E210BⅡ（NDST/YQ-SY-13） 恒温恒湿培养箱HWS-80B（NDST/YQ-SY-06）. 臭气浓度; 臭气环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法HJ 1262-2022; 10(无量纲); 隔膜真空泵GM-633A (NDST/YQ-SY-20) 无油空压机OLF550AFV (NDST/YQ-SY-21). 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 气相色谱仪GC-4000A（NDST/YQ-SY-35）. 气象参数; 气温、气压、风向、风速、湿度; /; 三杯风向风速仪DEM6型（NDST/YQ-WX-89） 空盒气压表DYM3型（NDST/YQ-WX-85） 温湿度表WS-1（NDST/YQ-WX-91）. ⑤评价方法： 统计各监测点的小时浓度、日均浓度范围，最大质量浓度值标准指数及超标率。用单因子指数法进行空气环境质量现状评价，公式如下： Pi=Ci/Coi 式中：Pi——某污染物的单项质量指数； Ci——某污染物的实测浓度，mg/m3； Coi——某污染物的评价标准，mg/m3。 标准指数>1，表明该参数超过了规定的空气环境质量标准限值，标准指数越大，说明超标越严重。 ⑥评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氨、硫化氢参考《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D中参考限值，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值；臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的标准限值。 ⑦监测结果：现状监测结果及评价见表3-3。 - 表3-3环境空气质量现状评价表 监测 因子; 监测浓度范围; 检出限; 标准限值; 单位; 标准指数 Pi; 达标 情况. 总悬浮颗粒物; 0.098~0.104; 0.007; 0.3; mg/m3; 达标. 氨; 0.01~0.03; 0.01; 0.2; 达标. 硫化氢; 0.001~0.004; 0.001; 0.01; 达标. 非甲烷总烃; 0.41~0.57; 0.07; 2; 达标. 臭气浓度; ＜10; 10; 20; 无量纲; 达标. 注：小于检出限按检出限计算。 根据以上统计分析结果可知，项目监测因子浓度均满足相应的质量标准限值。 - 3.2、地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1，本项目营运期废水不外排，按三级B评价，因此，本次评价可不进行地表水环境质量现状调查。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 距离本项目最近的地表水体为项目南面约2000m处的湘江。全州县湘江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据《2024年桂林市生态环境状况公报》：县域主要河流漓江兴安县段、灵川县段、阳朔县段、湘江全州县段、兴安县段、洛清江永福县段、资江及支流夫夷水资源县段、恭城河恭城段等监测断面年均水质均达到Ⅱ类，水质评价均为优，各断面水质符合水环境功能区保护目标要求，项目周边地表水环境较好。 - 3.3、声环境质量 根据现场勘查，项目厂界50m范围内无声环境保护目标，固本评价不开展声环境现状监测调查。 - 3.4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 项目正常生产过程不存在地下水、土壤环境污染途径，各区域均按照相关要求采取了源头控制、分区防渗等措施，可有效防治土壤、地下水污染。不会对地下水、土壤环境造成污染。因此不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 - 3.5、生态环境现状 本项目桂林市全州县工业集中区综合产业园城西片区，现状为公用设施用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 3.6、大气环境保护目标 本项目位于桂林市全州县工业集中区综合产业园城西片区，根据区域调查及现场踏勘调查，厂界外500米范围内，无自然保护区、风景名胜区、文化区，仅有3处散居民房和1处待拆迁民房。 - 3.7、声环境保护目标 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 - 3.8、地表水环境保护目标 项目所在区域地表水环境保护目标为距项目南侧约2000m的湘江。 - 3.9、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 3.10、生态环境保护目标 本项目位于桂林市全州县工业集中区综合产业园城西片区，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 - 表3-4主要环境保护目标一览表 序号; 名称; 方位、距离(m); 人口规模; 保护级别. 1; 南侧散户民居; 南/约400; 5; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 2; 西南侧散户民居; 西南/约340; 5. 3; 西南侧散户民居; 西南/约100; 5. 4; 东南侧散户民居; 东南/约150; 5. 5; 湘江; 南/2000; /; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类. |
| 污染物排放控制标准 | - 3.11、大气污染物排放标准 （1）废气 施工期： 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织排放浓度限值： - 表3-5大气污染物综合排放标准（摘录） 污染物; 无组织排放浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物（其他）; 周界外浓度最高点; 1.0. 营运期： 项目采用蒸汽锅炉，使用生物质为燃料。废气中SO2、NOx和颗粒物参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃煤锅炉大气污染物排放限值，相关标准限值见表3-6。 - 表3-6《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)（摘录） 污染物项目; 燃气锅炉限值（mg/m3）; 污染物排放监 控位置. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道. SO2; 300. NOx; 300. 烟气黑度(林格曼黑 度，级); ≤1; 烟囱排放口. 项目恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准，相关标准限值见表3-7。 - 表3-7《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（摘录） 恶臭污染物有组织排放. 控制项目; 排气筒高度; 最高排放速率(kg/h). 氨气; 20; 8.7. 15; 4..9. 硫化氢; 20; 0.58. 15; 0.33. 臭气浓度; 20; 2000. 15; 2000. 恶臭污染物无组织排放. 控制项目; 单位; 厂界标准限值. 氨气; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 20. 项目非甲烷总烃排放参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中标准限值要求。相关标准限值见表3-8。 - 表3-8大气污染物综合排放标准（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界大气污染物监控 点浓度限值(mg/m3). 排气筒高度（m）; 二级. 非甲烷总烃; 120; 20; 17; 4. 120; 15; 10. 厂区内无组织非甲烷总烃排放参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中厂区内VOCs无组织排放监控限值要求。详见表3-9。 - 表3-9《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 污染物; 厂界无组织排放限值. 排放浓度(mg/m3); 监控点. 非甲烷总烃(1h平均浓度值); 6; 厂房外厂区内. 非甲烷总烃(任意一次浓度值）; 20. （2）废水 施工期施工废水经沉淀处理后用于场区的洒水降尘，不外排；施工人员生活污水依托现有项目化粪池处理后进入厂区污水处理站处理。 运营期本项目废水不外排。本项目各生产单元产生污水排入黑膜厌氧池后用于草坪、树林浇灌。 （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详细见表3-10。 - 表3-10建筑施工场界环境噪声排放标准 时段; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 标准限值; 70; 55. 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的执行3类标准，详细见表3-11。 - 表3-11工业企业厂界噪声排放标准（摘录） 厂界外声功能区 类别; 时段指标（dB（A））. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物 1）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33 号），“十四五”期间国家实施总量控制的主要污染物为氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。 运营期项目废水不外排，本项目不单独设置污水总量控制指标。 本项目生产所需的蒸汽由自建锅炉供应供应，本次环评不单独设置废气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 4.1、施工期大气污染防治措施 为最大限度的降低施工期扬尘对项目周边环境空气质量的影响，本次环评要求建设单位采取如下防治措施： （1）施工过程中采取必要的洒水降尘措施，如设置定期喷水抑尘； （2）运输车辆出场时均需冲洗干净方可出场； （3）露天堆放的建筑垃圾，应采取必要的覆盖措施； （4）建筑材料及垃圾装运车辆采用土工布遮盖； （5）在大风条件下，不得进行施工作业。 施工活动属于短期行为，随着施工期的结束，施工扬尘对周边环境的影响随之消失。 - 4.2、施工期水污染防治措施 （1）施工过程严防水土流失，产生的“挖、填、弃”土方石料堆放整齐，堆放场地周围设排雨沟，防止雨水冲刷后流入周边水体，污染水环境。 （2）施工开挖土方、外运装卸土方等工序，避开雨季；施工材料加盖防雨材料，以免大风暴雨将其带入水体，污染水环境。 （3）设备清洗废水、洗车废水经临时隔油沉淀池处理后回用，用于洒水降尘等。 （4）施工期施工人员的生活废水经三级化粪池预处理后用于柑橘林农灌，对周边水体影响不大。 - 4.3、施工期噪声防治措施 为降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位采取如下噪声防治措施： （1）合理安排施工时间。避免同时使用大量高噪声设备，禁止夜间施工，运输车辆在途经敏感目标时，注意适当减速并禁止鸣笛。 （2）合理使用施工设备。设备选型上采用低噪声设备，加强设备的维修、养护，减少因部件松动或消声设备损坏而增加噪声。 （3）合理布局施工场地。避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，利用已完工的建筑作为声障，达到自我降噪的效果。 - 4.4、施工期固体废物防治措施 项目施工期产生的固体废物主要包括土方、建筑垃圾和生活垃圾，施工单位已加强管理，分类收集、合理处置。采取的防治措施如下： （1）土方全部回填，建筑垃圾主要是废包装物、边角料、焊头等金属类废弃物，施工垃圾通过分类收集处理，回收利用。 （2）建筑垃圾需分类收集、集中堆放，及时清运至指定的地方处置，并做好水土保持措施。 （3）工人的生活垃圾定点堆放，由环卫部门统一收集处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 4.5、运营期大气环境保护措施 - 4.5.1、源强分析及污染防控措施 本项目废气主要为生物质锅炉产生的废气、化制烘干工序废气、其他工序(投料、破碎、缓存)废气、黑膜厌氧池废气。 为了解项目各污染物产排情况，本次评价采取类比法进行分析，类比对象为《定远县题桥环境科技有限公司定远县病死畜禽无害化处理项目竣工环境保护验收监测报告表》中的验收监测数据，该项目与本项目的类比条件如下表： - 表4-1生产工艺及产量对比表 工程内容; 类比项目; 本项目; 备注. 处理规模; 设计能力6000t/a; 设计能力7300t/a; 不一致. 处理过程中产生的副产物; 有机肥基料1200t/a 生物柴油原料600t/a; 有机肥基料1460t/a 生物柴油原料730t/a; 不一致. 生产工艺; 高温干化法; 高温干化法; 一致. 行时间; 每日1班制，每班工作8小时，年工作300天。; 每日1班制，每班工作8小时，年工作300天。; 一致. 处理过程; 前处理; 破碎机破碎; 破碎机破碎; 一致. 主处理; 高温干化化制灭菌脱水; 高温干化化制灭菌脱水; 一致. 残余处理; 烘干压榨脱脂; 烘干压榨脱脂; 一致. 供热锅炉; 4t/h生物质导热油炉; 4t/h生物质锅炉; 一致. 主要环保处理系统; 恶臭废气处理系统; 高温废气冷凝后的不凝气经过除臭箱（NaOH）处理后，进入导热油炉燃烧; 高温废气冷凝后不凝气经过除臭箱（NaOH）处理后，进入锅炉燃烧; 一致. 污水处理系统; 黑膜厌氧发酵池+秸秆发酵菌种，生成秸秆发酵剂，处理后用于厂区绿化; 黑膜厌氧发酵池+秸秆发酵菌种，生成秸秆发酵剂，处理后用于厂区绿化; 一致. 根据上表，本项目处理规模约为其1.22倍，本项目采用的工艺、生产设备均与其相似，整体生产线工艺相近，具有类比可行性。 - 4.5.1.2、生物质燃烧废气 根据业主提供资料，年使用生物质颗粒1800t，年有效运行时间为2400h。燃烧废气中主要污染物为烟尘、SO2、NOx。《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-生物质工业锅炉，具体产污系数见下表： - 表4-2项目废气污染物产污系数表 产污环节及用量; 污染物名称; 单位; 产污系数; 产生量t/a. 生物质蒸汽锅炉1800t; SO2; 千克/吨原料; 17S(0.68); 1.224. NOx; 千克/吨原料; 1.02; 1.836. 颗粒物; 千克/吨原料; 0.5; 0.9. 本项目生物质锅炉配套风机一台，风机风量取15000m3/h。生物质颗粒燃烧废气由15m高排气筒DA001排放。有组织生物质颗粒燃烧废气产排情况见下表。 - 表4-3有组织生物质颗粒燃烧废气产排情况一览表 排放源; 排气筒名称; 污染物名称; 污染物产生情况; 处理措施; 处理效率; 污染物排放情况. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 生物质锅炉; DA001; SO2; 1.224; 0.51; 34; 袋式除尘+15m高排气筒; /; 1.224; 0.51; 34. NOx; 1.836; 0.765; 51; /; 1.836; 0.765; 51. 颗粒物; 0.9; 0.375; 25; 98%; 0.018; 0.0075; 0.5. - 4.5.1.3、化制烘干工序废气 项目在无害化处理全过程都会产生一定量的恶臭气体，主要为NH3、H2S和非甲烷总烃。 根据《定远县题桥环境科技有限公司定远县病死畜禽无害化处理项目竣工环境保护验收监测报告表》可知，验收监测期间工况达产率90%，项目年处理能力为6000t，年生产2400h，验收监测期间锅炉排气筒进口有组织NH3产生速率为0.641kg/h、H2S产生速率为0.00512kg/h、非甲烷总烃产生速率为0.594kg/h。本项目的处理规模约为其1.22倍，则本项目NH3、H2S及非甲烷总烃产生速率等比按1.22倍计算（NH3：0.87kg/h，H2S：0.0069kg/h，非甲烷总烃：0.8kg/h）。 本项目整个化制烘干工段为密闭装置，生产过程中密闭负压生产，废气处理措施。在烘干机排气阀上接密闭管道，将化制烘干工段污蒸汽（为病死禽畜自身含水在化制过程中转化为水蒸气形式）经冷凝后的不凝气经除臭箱除臭后，负压(风量取15000m3/h)导入蒸汽锅炉末端焚烧，氨气和硫化氢焚烧主要产物分别为氮氧化物(以二氧化氮计)和二氧化硫，非甲烷总烃焚烧产物为水和二氧化碳。锅炉内部温度大约在1100℃~1300℃，根据《定远县题桥环境科技有限公司定远县病死畜禽无害化处理项目竣工环境保护验收监测报告表》，不凝气中NH3、H2S废气除臭箱效率为85%，焚烧去除效率为60%（氨气燃烧产生的NOx以NO2计，每17g产生46gNO2；每燃烧34gH2S产生64gSO2）;非甲烷总烃除臭箱（生物过滤）效率为10%，焚烧去除效率为90%。废气经通过15m高排气筒DA001排放。本项目废气处理设施效率参照《定远县题桥环境科技有限公司定远县病死畜禽无害化处理项目竣工环境保护验收监测报告表》的处理效率。 经类比估算，项目化制烘干废气污染物排放情况见下表。 - 表4-4项目有组织化制烘干废气产排情况一览表 排放源; 排气筒名称; 污染物名称; 污染物产生情况; 处理措施; 处理效率; 污染物排放情况. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 化制烘干废气; DA001; SO2; 0.0029; 0.0012; 0.08; /; /; 0.0029; 0.0012; 0.08. NOx; 0.508; 0.212; 14.13; /; /; 0.508; 0.212; 14.13. 非甲烷总烃; 1.932; 0.8; 53.33; 除臭箱+低氮燃烧+15m排气筒; 91%; 0.174; 0.072; 4.8. 氨气; 2.085; 0.87; 58; 94%; 0.125; 0.052; 3.48. 硫化氢; 0.017; 0.0069; 0.463; 0.001; 0.0004; 0.028. - 4.5.1.4、其他工序(投料、破碎、缓存)废气 根据《定远县题桥环境科技有限公司定远县病死畜禽无害化处理项目竣工环境保护验收监测报告表》可知，项目年处理能力为6000t，年生产2400h，验收监测期间工况达产率90%，验收监测期间DA002排气筒进口有组织NH3产生速率为0.0901kg/h、H2S产生速率为0.00188kg/h、非甲烷总烃产生速率为0.0747kg/h。本项目的处理规模约为其1.22倍，则本项目NH3、H2S及非甲烷总烃产生速率等比按1.22倍计算（NH3：0.122kg/h，H2S：0.0025kg/h，非甲烷总烃：0.1kg/h）。 本项目对无害化厂房设置微负压收集系统，根据《定远县题桥环境科技有限公司定远县病死畜禽无害化处理项目竣工环境保护验收监测报告表》可知，废气收集效率为90%；废气采用除臭塔+碱喷淋塔+二级活性炭吸附处理，废气处理效率为90%。本项目风量取36000m3/h，经废气处理设施处理后通过20m排气筒DA002排放，废气污染物排放情况见下表。 - 表4-5项目有组织其他工序(投料、破碎、缓存)废气产排情况一览表 排放源; 排气筒名称; 污染物名称; 污染物产生情况; 处理措施; 处理效率; 污染物排放情况. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 其他工序(投料、破碎、缓存、油渣分离)废气; DA002; 非甲烷总烃; 0.243; 0.1; 2.78; 除臭塔+碱喷淋塔+二级活性炭吸附+20m排气筒; 90%; 0.024; 0.01; 0.28. 氨气; 0.293; 0.122; 3.39; 0.029; 0.012; 0.34. 硫化氢; 0.006; 0.0025; 0.071; 0.0006; 0.00025; 0.0071. - 4.5.1.5、黑膜厌氧池废气 根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）每去除1kgCODCr可产0.35m3甲烷，项目进入黑膜厌氧池的总废水量为6231.23t/a，COD产生量10.78t/a，COD去除效率为50%，则COD的去除量为5.39t/a，沼气中甲烷的含量一般为50~70%，本次评价取60%，则沼气的产生量为3144.17m3/a（1立方米的沼气重0.001221吨，本次为3.839吨），其中甲烷1886.5m3/a。 - 表4-12沼气物理化学性质一览表 序号; 特性参数; CH4 60%、CO2 35%、H2S0.034%、N2及其他4.966%. 1; 密度（kg/m3）; 1.221. 2; 比重; 0.944. 3; 热值（kJ/m3）; 21524. 4; 理论空气量（m3/m3）; 5.71. 5; 爆炸极限（%）; 上限; 24.44. 下限; 8.8. 6; 理论烟气量（m3/m3）; 8.914. 7; 火焰传播速度（m/s）; 0.198. 甲烷属于清洁能源，燃烧后产生水和二氧化碳，对大气环境影响很小。甲烷进入锅炉末端燃烧时占空气的体积比约0.014%，而甲烷的爆炸极限为8.8%~24.44%，因此不会发生爆炸风险。此外，由于厌氧池沼气和恶臭产生量较少，不需要进行脱硫脱硝净化处理，根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环法[2010]151号）中有关规定，沼气可作为燃料燃烧，沼气宜作为燃料直接利用。本次可直接作为燃料导入锅炉末端燃烧。 - 4.5.1.6、食堂油烟 本项目办公楼设置食堂，使用液化石油气，食堂产生的废气包括餐饮油烟和燃烧废气。 项目食堂采用液化石油气作燃料，液化石油气属清洁能源，其燃烧产生废气对环境影响较小，项目新增员工20人，食用油用量平均按0.03kg/人·天计，食堂烹调过程中平均挥发量为总耗油量的2.83%，则食堂新增油烟废气量为0.0051t/a。食堂油烟使用油烟净化器，食堂油烟径集气罩收集，引至油烟净化器处理后引至房顶排放，风机风量按3500m3/h计。食堂每天工作5h，则油烟产生浓度为0.97mg/m3，食堂油烟经油烟净化装置（处理效率按95%计）处理后排放量为0.000255t/a，排放浓度0.049mg/m3。因此，食堂油烟经净化后能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准限值要求，对周边环境影响较小。 - 4.5.1.7、项目未收集无组织废气 本项目无组织排放的废气主要为其他工序(投料、破碎、缓存、油渣分离)废气，经估算可得未收集的非甲烷总烃的排放量为0.027t/a（0.01125kg/h），NH3的排放量为0.033t/a（0.014kg/h），H2S的排放量为0.00067t/a（0.00028kg/h）。 - 4.5.1.8、废气产排情况一览表 - 表4-6本项目新增废气产排污节点、污染物信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生速率 kg/h; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 污染物排放量t/a; 污染物排放速率 kg/h; 污染物排放浓度 mg/m3. 1; 生物质锅炉; SO2; 1.224; 0.51; 34; 有组织; 1.224; 0.51; 34. NOx; 1.836; 0.765; 51; 1.836; 0.765; 51. 颗粒物; 0.9; 0.375; 25; 0.018; 0.0075; 0.5. 2; 化制烘干废气; SO2; 0.0029; 0.0012; 0.08; 有组织; 0.0029; 0.0012; 0.08. NOx; 0.508; 0.212; 14.13; 0.508; 0.212; 14.13. 非甲烷总烃; 1.932; 0.8; 53.33; 0.174; 0.072; 4.8. 氨气; 2.085; 0.87; 58; 0.125; 0.052; 3.48. 硫化氢; 0.017; 0.0069; 0.463; 0.001; 0.0004; 0.028. 3; 其他工序(投料、破碎、缓存、油渣分离)废气; 非甲烷总烃; 0.243; 0.1; 2.78; 有组织; 0.024; 0.01; 0.28. 氨气; 0.293; 0.122; 3.39; 0.029; 0.012; 0.34. 硫化氢; 0.006; 0.0025; 0.071; 0.0006; 0.00025; 0.0071. 4; 食堂油 烟废气; 油烟; 0.0051; 0.0034; 0.97; 有组织; 0.000255; 0.00017; 0.049. 5; 厂区; 非甲烷总烃; 0.027; 0.01125; /; 无组织; 0.027; 0.01125; /. 氨气; 0.033; 0.014; /; 0.033; 0.014; /. 硫化氢; 0.00067; 0.00028; /; 0.00067; 0.00028; /. - 4.5.2、废气污染防治措施可行性分析 1、达标可行性 本项目废气主要污染源为颗粒物、SO2、NOx、NH3、H2S、非甲烷总烃。经工程分析可知，生物质颗粒燃烧废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)生物质锅炉大气污染物排放限值。恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准。非甲烷总烃排放参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中标准限值要求。 2、技术可行性 ①项目有组织废气处理措施可行性分析 项目化制废气经“冷凝+除臭+焚烧”处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），“化制设备或车间废气（干化工艺）：集中收集恶臭气体到除臭装置处理后（除臭箱等）经排气筒排放”，所以本项目采用“冷凝+除臭+焚烧”的处理工艺可行。 项目其他工序(投料、破碎、缓存、油渣分离)车间废气采用除臭塔+碱喷淋塔+二级活性炭吸附处理后通过20m排气筒DA002排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），“化制设备或车间废气（干化工艺）：集中收集恶臭气体到除臭装置处理后（除臭箱等）经排气筒排放”，所以本项目采用“除臭塔+碱喷淋塔+二级活性炭吸附”的处理工艺可行。 ②项目无组织废气处理措施可行性分析 项目区周边均设置绿化，车间逸散的无组织废气可通过绿化吸收、阻隔得到一定程度的缓解，但本环评不计处理效率。 综上所述，本项目废气处理设施充分考虑到经济性和环保性，在满足了技术、经济可行性，污染物排放可达性方面的需求下设置废气处理设施，由此可以得出，本项目的废气处理方案是合理的。 3、排气筒设置合理性分析 本项目共设置有组织排气筒2个，高度为15m（DA001）、20m（DA002），根据工程分析，项目排气筒污染物排放速率符合相关排放标准要求。 本项目大气污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求：“排气筒最低高度不得低于15m”。 根据设计，本项目大气排气筒设置的高度为15m（DA001）、20m（DA002）；满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排气筒最低高度不得低于15m的要求。 综上所述，项目拟设置的排气筒高度合理。 - 4.5.3、影响分析 本项目采用《环境环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式ARESCREEN对大气污染物排放进行分析预测。 - 4.5.3.1、评价因子与评价标准筛选 根据本次工程特点，确定本项目的预测因子为颗粒物、氨气、硫化氢、非甲烷总烃。 - 4.5.3.2、评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)关于大气环境影响评价等级的判定原则，运用导则附录A推荐模型中估算模式进行预测，来确定大气环境影响评价等级。分别计算每种污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=Ci/Coi×100% 式中： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i类污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价工作等级评价依据见下表。如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。 - 表4-7大气评价工作等级判定依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. - 4.5.3.3、预测模式 根据导则要求，环评采用ARESCREEN估算模型进行筛选计算评价等级。 - 表4-8估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; 1万. 最高环境温度/℃; 38. 最低环境温度/℃; 1. 土地利用类型; 公共设施. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. - 表4-9点源参数 编号; 名称; 坐标; 排气筒参数; 年排放小时数h; 排放工况; 污染因子排放速率kg/h. 经度; 纬度; 高度m; 内径m; 温度 ℃; 颗粒物; 非甲烷总烃; 氨气; 硫化氢. DA001; 1#排气筒; 111.016380663; 25.924358030; 15; 0.4; 25; 2400; 正常排放; 0.0075; 0.072; 0.052; 0.0004. DA002; 2#排气筒; 111.016600605; 25.924647708; 20; 0.5; 20; 2400; 正常排放; /; 0.01; 0.012; 0.00025. - 表4-10面源参数表 名称; 面源起点坐标; 面源; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染因子排放速率kg/h. 长度/m; 宽度/m; 有效高度/m; 非甲烷总烃; 氨气; 硫化氢. 厂区; 111.02102727,25.92118703; 54; 16; 7; 2400; 正常排放; 0.01125; 0.014; 0.00028. - 4.5.3.4、估算结果 采用导则中估算模型，估算距源中心下风向预测浓度及浓度占标率见表4-13、表4-14。 - 表4-11DA001排气筒污染物预测估算结果 下风向距离D（m）; 颗粒物; 非甲烷总烃; 氨气; 硫化氢. 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi （%）; 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 1.59E-05; 0.00; 1.49E-04; 0.00; 1.04E-04; 0.01; 8.29E-07; 0.00. 25; 1.52E-04; 0.02; 1.46E-03; 0.04; 1.02E-03; 0.07; 8.13E-06; 0.01. 50; 1.25E-04; 0.01; 1.20E-03; 0.03; 8.39E-04; 0.06; 6.66E-06; 0.01. 75; 4.16E-04; 0.05; 3.99E-03; 0.10; 2.80E-03; 0.19; 2.22E-05; 0.04. 100; 7.50E-04; 0.08; 7.20E-03; 0.18; 5.04E-03; 0.34; 4.00E-05; 0.07. 125; 9.24E-04; 0.10; 8.87E-03; 0.22; 6.21E-03; 0.41; 4.93E-05; 0.08. 127; 9.25E-04; 0.10; 8.88E-03; 0.22; 6.21E-03; 0.41; 4.93E-05; 0.08. 150; 8.95E-04; 0.10; 8.59E-03; 0.21; 6.02E-03; 0.40; 4.77E-05; 0.08. 175; 8.26E-04; 0.09; 7.93E-03; 0.20; 5.55E-03; 0.37; 4.41E-05; 0.07. 200; 7.49E-04; 0.08; 7.19E-03; 0.18; 5.03E-03; 0.34; 3.99E-05; 0.07. 225; 6.75E-04; 0.07; 6.48E-03; 0.16; 4.54E-03; 0.30; 3.60E-05; 0.06. 250; 6.08E-04; 0.07; 5.84E-03; 0.15; 4.09E-03; 0.27; 3.24E-05; 0.05. 275; 5.50E-04; 0.06; 5.28E-03; 0.13; 3.69E-03; 0.25; 2.93E-05; 0.05. 300; 4.99E-04; 0.06; 4.79E-03; 0.12; 3.35E-03; 0.22; 2.66E-05; 0.04. ……; ……; ……; ……; ……; ……; ……; ……; ……. 下风向最大值; 9.25E-04; 0.10; 8.88E-03; 0.01; 6.41E-03; 5.83; 4.93E-05; 0.49. 最大落地浓度出现距离; 127m. - 表4-12DA002排气筒污染物预测估算结果 下风向距离D（m）; 非甲烷总烃; 氨气; 硫化氢. 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 1.08E-05; 0.00; 1.30E-05; 0.00; 2.70E-07; 0.00. 25; 1.70E-04; 0.00; 2.04E-04; 0.01; 4.26E-06; 0.01. 50; 1.73E-04; 0.00; 2.08E-04; 0.01; 4.32E-06; 0.01. 75; 2.21E-04; 0.00; 2.65E-04; 0.02; 5.52E-06; 0.01. 100; 2.87E-04; 0.00; 3.44E-04; 0.02; 7.17E-06; 0.01. 125; 3.54E-04; 0.00; 4.24E-04; 0.03; 8.84E-06; 0.01. 150; 4.24E-04; 0.00; 5.08E-04; 0.03; 1.06E-05; 0.02. 175; 5.22E-04; 0.00; 6.26E-04; 0.04; 1.31E-05; 0.02. 200; 5.70E-04; 0.00; 6.84E-04; 0.05; 1.42E-05; 0.02. 211; 5.72E-04; 0.00; 6.86E-04; 0.05; 1.43E-05; 0.02. 225; 5.69E-04; 0.00; 6.83E-04; 0.05; 1.42E-05; 0.02. 250; 5.54E-04; 0.00; 6.65E-04; 0.04; 1.39E-05; 0.02. 275; 5.31E-04; 0.00; 6.38E-04; 0.04; 1.33E-05; 0.02. 300; 5.05E-04; 0.00; 6.06E-04; 0.04; 1.26E-05; 0.02. ……; ……; ……; ……; ……; ……; ……. 下风向最大值; 5.72E-04; 0.00; 6.86E-04; 0.05; 1.43E-05; 0.02. 最大落地浓度出现距离; 211m. - 表4-13厂区无组织污染物排放预测估算结果 距源中心下风向距离D（m）; 非甲烷总烃; 氨气; 硫化氢. 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 1.46E-02; 0.24; 1.82E-02; 1.21; 3.64E-04; 0.61. 25; 1.74E-02; 0.29; 2.16E-02; 1.44; 4.33E-04; 0.72. 28; 1.78E-02; 0.30; 2.22E-02; 1.48; 4.43E-04; 0.74. 50; 1.39E-02; 0.23; 1.73E-02; 1.15; 3.46E-04; 0.58. 75; 1.24E-02; 0.21; 1.55E-02; 1.03; 3.10E-04; 0.52. 100; 1.10E-02; 0.18; 1.36E-02; 0.91; 2.73E-04; 0.45. 125; 9.60E-03; 0.16; 1.19E-02; 0.80; 2.39E-04; 0.40. 150; 8.45E-03; 0.14; 1.05E-02; 0.70; 2.10E-04; 0.35. 175; 7.78E-03; 0.13; 9.69E-03; 0.65; 1.94E-04; 0.32. 200; 7.18E-03; 0.12; 8.94E-03; 0.60; 1.79E-04; 0.30. 225; 6.64E-03; 0.11; 8.26E-03; 0.55; 1.65E-04; 0.28. 250; 6.16E-03; 0.10; 7.66E-03; 0.51; 1.53E-04; 0.26. 275; 5.73E-03; 0.10; 7.13E-03; 0.48; 1.43E-04; 0.24. 300; 5.40E-03; 0.09; 6.71E-03; 0.45; 1.34E-04; 0.22. ……; ……; ……; ……; ……; ……; ……. 下风向最大值; 1.78E-02; 0.30; 2.22E-02; 1.48; 4.43E-04; 0.74. 最大落地浓度出现距离; 28m. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。 DA001： 颗粒物1小时平均最大落地浓度预测值为0.000925mg/m3，离源距离为127米，小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3标准排放限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放限值，最大落地浓度占标率为0.1%；非甲烷总烃1小时平均最大落地浓度预测值为0.00888mg/m3，离源距离为127米，小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准限值要求，最大落地浓度占标率为0.22%；氨气1小时平均最大落地浓度预测值为0.00888mg/m3，离源距离为127米，小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准限值要求，最大落地浓度占标率为0.41%；硫化氢1小时平均最大落地浓度预测值为0.0000493mg/m3，离源距离为127米，小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准限值要求，最大落地浓度占标率为0.08%。 DA002： 非甲烷总烃1小时平均最大落地浓度预测值为0.000572mg/m3，离源距离为211米，小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准限值要求，最大落地浓度占标率约为0.0005%；氨气1小时平均最大落地浓度预测值为0.000686mg/m3，离源距离为211米，小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准限值要求，最大落地浓度占标率约为0.05%；硫化氢1小时平均最大落地浓度预测值为0.0000143mg/m3，离源距离为211米，小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准限值要求，最大落地浓度占标率约为0.02%。 无组织： 非甲烷总烃1小时平均最大落地浓度预测值为0.0178mg/m3，离源距离为28米，小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值，最大落地浓度占标率约为0.3%；氨气1小时平均最大落地浓度预测值为0.0222mg/m3，离源距离为28米，小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准限值要求，最大落地浓度占标率约为1.48%；硫化氢1小时平均最大落地浓度预测值为0.000443mg/m3，离源距离为28米，小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准限值要求，最大落地浓度占标率约为0.74%。 综上，Pmax值为0.41，评价等级为三级，本评价初步判定本项目废气排放量较小且都能达标排放，对周边敏感目标影响不大，本项目大气环境影响可接受。 综上，大气污染物经治理后可长期稳定达标排放。 - 4.5.4、大气污染物排放量核算 - 表4-14本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; TSP; 0.5; 0.0075; 0.018. SO2; 34.08; 0.5112; 1.2269. NOx; 65.13; 0.977; 2.344. 非甲烷总烃; 4.8; 0.072; 0.174. NH3; 3.48; 0.052; 0.125. H2S; 0.028; 0.0004; 0.001. 2; DA002; 非甲烷总烃; 0.28; 0.01; 0.024. NH3; 0.34; 0.012; 0.029. H2S; 0.0071; 0.00025; 0.0006. 6; 食堂油烟排气筒; 油烟; 0.049; 0.00017; 0.000255. 一般排放口合计; TSP; 0.018. SO2; 1.2269. NOx; 2.344. 非甲烷总烃; 0.198. NH3; 0.154. H2S; 0.0016. 油烟; 0.000255. 有组织排放总计. 有组织排放总计; TSP; 0.018. SO2; 1.2269. NOx; 2.344. 非甲烷总烃; 0.198. NH3; 0.154. H2S; 0.0016. 油烟; 0.000255. - 表4-15本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1; /; 厂房生产车间; 非甲烷总烃; 车间通风+厂区绿化; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 4（周界外浓度 最高点）; 0.027. NH3; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）; 1.5; 0.033. H2S; 0.06; 0.00067. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.027. NH3; 0.033. H2S; 0.00067. - 表4-16本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; TSP; 0.018. 2; SO2; 1.2269. 3; NOx; 2.344. 4; 非甲烷总烃; 0.225. 5; NH3; 0.187. 6; H2S; 0.00227. 7; 油烟; 0.000255. - 4.5.5、非正常工况下大气环境影响分析 本项目非正常工况主要为环保处理设施发生故障，其对大气污染物去除率按0进行计算。非正常排放情况见下表。 - 表4-17非正常排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 环保设施故障; 非甲烷总烃; 53.33; 0.8; 1; 1; 停止生产，对环保设施进行修理. NH3; 58; 0.87. H2S; 0.463; 0.0069. 颗粒物; 25; 0.375. DA002; 环保设施故障; 非甲烷总烃; 2.78; 0.1; 1; 1; 停止生产，对环保设施进行修理. NH3; 3.39; 0.122. H2S; 0.071; 0.0025. 食堂油烟排气筒; 环保设施故障; 油烟; 0.97; 0.0034; 1; 1; 停止生产，对环保设施进行修理. 由上表可知，在项目环保设施发生故障出现异常的情况下，DA001、DA002排气筒排放的污染物排放浓度及速率未超过《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)等相关标准限值，虽未超过标准限值，但任应加强对环保处理设施的维护管理，避免废气处理设施因异常情况导致处理效率降低等非正常工况的发生，当处理设施发生异常应立即停机检修，减少污染物的非正常工况排放。 - 4.5.6、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），制定本项目大气监测计划见下表。 - 表4-18运营期废气排放环境监测计划 产污环节; 监测要求. 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001（生物质颗粒燃烧废气、化制烘干废气）; 颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019). DA002（投料、破碎、缓存、油渣分离废气）; 非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年. 无组织废气; 厂界（厂界上风向和下风向）; 颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年. 厂区内（厂房外）; 非甲烷总烃; 1次/半年. - 4.6、运营期地表水环境保护措施 根据前文水平衡分析，本项目运营期废水主要有车辆冲洗废水、车间冲洗废水、冷却循环用水、化制冷凝水、喷淋废水、锅炉用水、绿化用水、道路喷洒用水、生活污水及初期雨水。 - 4.6.1、生产用水 - 4.6.1.1、车辆清洗废水 运输车运输完毕后需要进行清洗消毒，企业使用自来水清洗，添加消毒剂。项目年处理动物尸体7300吨，使用8辆运输车，每天运输2次，每车平均运输量约1.5吨，每年约4800车次。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），大型车辆采用高压水枪冲洗，每次清洗用水量按80L/辆·次计，则清洗用水量为1.28m3/d、384m3/a。排污系数取0.85，则运输车辆清洗废水产生量为1.088m3/d，326.4m3/a。 - 4.6.1.2、车间冲洗废水 项目无害化车间内主要清洗区为装卸区地面及部分墙壁，清洗面积约为1000m2。平均每2天冲洗1次，冲洗水系数按2L/m2计，车间地面冲洗用水量为1m3/d、300m3/a，排污系数取0.9，则建设项目清洗废水产生量约为0.9m3/d、270m3/a。 - 4.6.1.3、冷却循环用水 本项目冷凝器循环水量为80m3/d，循环使用，需定期补充，损失比例按5%计，补充水量为4m3/d，则用水量为1200m3/a。 - 4.6.1.4、化制冷凝水 项目化制工段污蒸汽为病死禽畜自身含水在化制过程中转化为水蒸气形式，产生量约为6048.052t/a，938.12t/a进入产品中，剩余的5109.932t/a中99%以化制冷凝水形式进入地埋式暂存罐，依次泵入收集池和黑膜厌氧池进行发酵。1%以不凝气的形式排放，经收集后进入废气处理系统。因此，项目化制冷凝水产生量约5058.83t/a，16.86t/d。 - 4.6.1.5、喷淋废水 除臭箱和除臭塔阶段均会产生喷淋用水。由现有工程提供喷淋用水，总循环水量约为10m3/d，蒸发损耗1.5m3/d，不排放。则项目需定期补充水量1.5m3/d，则补水（损耗）450m3/a。 - 4.6.1.6、锅炉用水 本项目拟设一台4t/h生物质蒸汽锅炉,为生产过程供热。锅炉工作时间为8h/d，年运行300d，则蒸汽用量为32t/d，9600t/a。锅炉配套冷凝水回收系统，蒸汽冷凝水循环使用，但由于使用过程中有一定的损失，所以需要定期补充软化水，损耗以5%计，则锅炉补充软化水1.6m3/d，锅炉用水采用锅炉自带软水处理器进行水质软化处理，交换器内的离子树脂大约一周再生一次，再生方式为采用8%-10%NaCl溶液进行正洗和反洗。项目软水装置制水率为90%，损耗为53.3m3/a，进入软水装置的自来水量为1.78m3/d，冲洗废水按软水产出量1.6m3/d(480m3/a)的10%计算，废水产生量为0.16m3/d(48m3/a)。 - 4.6.1.7、绿化用水 项目绿化面积约为4300m²，按每平方绿化绿地用水量为0.3m3/(m2·a)。则本项目绿化用水量为1290m3/a，4.3m3/d。 - 4.6.1.8、道路喷洒用水 项目区道路面积约2900m²，1.2L/m2。全年洒水次数为100次，则本项目绿化用水量为348m3/a，1.16m3/d。 - 4.6.1.9、初期雨水 初期雨水量按经验公式估算，经验公式为： Q=q•ψ•F•T 其中： Q——初期雨水排放量，L； ψ——径流系数，本次评价取ψ=0.6； F——汇水面积，hm2，项目生产区占地面积按0.181hm2计； T——收水时间，s，本次评价取15min； q——暴雨量，单位为L/s•hm2，采用广西建委综合设计院提供暴雨强度公式： q=2276.8301+0.5811lgPt+10.2680.686 其中： P——重现期，2年，本次评价取2年； t——降雨历时，min，本次评价取15min。 经计算，厂区在降雨15min内初期雨水量约为28.5267m3/次。 本评价要求项目初期雨水收集于初期雨水池，再进入黑膜厌氧池处理。 - 4.6.1.10、设备冲洗废水 生产后的设备需要定期清洗，清洗水为新鲜水。根据业主提供的数据，设备冲洗废水用水量为1t/d，年用水量为300t/a，废水量按80%计，则设备清洗废水量为240t/a。设备冲洗废水的主要污染物浓度类比肉类加工的废水水质。《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》 (HJ2004-2010)的肉类加工废水(含洗肉、加工和冷冻等过程)水质为：COD：800~2000mg/L、BOD5：500~1000mg/L、SS：500~1000mg/L、氨氮：25~70mg/L、动植物油：30~100mg/L、pH：6.5~7.5。考虑到本清洗过程较为简单，综上考虑废水水质取：COD：2000mg/L、BOD5：800mg/L、SS：1000mg/L、氨氮：40mg/L、动植物油：50mg/L、pH：7。 - 4.6.2、生活污水 根据建设单位提供资料，项目新增劳动定员20人，项目职工均不在厂内住宿，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），厂员工生活用水量按每人60L/d·人计，则员工总用水量为1.2t/d，年工作日为300天，则生活用水总量360t/a。污水量按用水量的80%计，污水量产生量为288t/a。 类比已通过验收的《高安市动物无害化处理有限公司高安市死禽畜无害化处理BOT项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目与本项目均采用相同的生产工艺，根据其验收监测数据，废水处理系统进口水质情况见下表，本项目废水产生水质分析见下表。 - 表4-19全场废水产生水质分析 废水种类; 污染因子. COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水（288t/a）; 产生浓度 (mg/L); 300; 150; 150; 30; 40. 产生量(t/a); 0.0864; 0.0432; 0.0432; 0.0086; 0.0115. 混合废水（6231.23t/a）; 产生浓度 (mg/L); 4371.25; 1025.75; 476.75; 83.15; 12.825. 产生量(t/a); 27.238; 6.39; 2.97; 0.52; 0.08. 化制冷凝水排入地埋式暂存罐，自然冷却至30℃以下；车辆清洗废水和车间冲洗废水收集后汇入收集罐中，加入次氯酸钠消毒；生活污水经化粪池预处理，上述废水收集后汇同喷淋废水、软水制备产生的废水进入黑膜厌氧池，在黑膜厌氧池内添加菌种和秸秆粉末，经不低于90天的厌氧发酵后，制成沼液制成沼液进行厂内草坪、厂内树林及周边田地、柑橘林灌溉。详见附件7。 - 4.6.3、废水处理环保设施可行性分析 - （1）化粪池 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。污水进入化粪池经过12-24h的沉淀，可去除60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，生活污水经厂区化粪池预处理后排入黑膜厌氧池。 项目生活污水主要为员工如厕、洗手产生的废水，经化粪后具有一定的农肥效力，且不含重金属离子，不含毒性物质，对土壤和植物影响不大。化粪池为《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》中列明的可行性技术，本项目采取的生活污水处理措施可行，可长期稳定达标排放。 - （2）黑膜厌氧池 污水在封闭池中进行厌氧消化，厌氧是在空气缺乏的条件下，污水中的污染物被厌氧菌在厌氧条件下分解产生甲烷和二氧化碳。本项目为沼气厌氧发酵，参与生化反应的氧都是来自于水、有机物、硝酸盐或被分解的亚硝酸盐。厌氧消化的优点是污泥产生量少，操作简单，残余物可作肥料，投资较少。 根据工程分析，本项目废水日产量为45.19t/d，设计废水发酵时间不低于90天。本项目使用厂区现有黑膜厌氧池处理，黑膜厌氧池设计为2格，容积约4440.24m3/个，分为发酵区和沼液暂存区。 每个区为独立池，设计最大存水量为90个生产日的废水，即4067.1m3。暂存区废水满三个月后，泵入发酵区，而空出来的暂存区继续收纳生产废水，生产的废水在发酵区发酵90天后。发酵区的沼液就可以灌溉林地。如此反复，能保证所有生产日废水最低发酵时间为90天。 综上所述，黑膜厌氧池设计合理，废水从入池发酵到形成沼液还林，整个流程合理有效，安全可行。 本项目所设计的覆膜厌氧池采用双层覆膜技术，具有防渗防蒸发的功能。包括：存储塘由安全膜、报警系统、底膜及浮动膜（覆膜）等组成。 - 图4-1项目覆膜厌氧池存储示意图 （3）沼液使用要求 参照《畜禽粪便还田技术规范》(GB/T25246-2010)中“表2 沼气肥的卫生学要求”，用于施肥的沼液需满足下表要求: - 表4-20 沼气肥的卫生学要求 项目; 要求. 蛔虫卵沉降率; 95%以上. 血吸虫卵和钩虫卵; 使用的沼液中不应有活的血吸虫卵和钩虫卵. 粪大肠菌值; 10-1~10-2. 蚊子、苍蝇; 有效控制蚊蝇孽生,沼液中无孑孓,池的周边无活蛆、蛹或新羽化的成蝇. 本项目运营期，化制烘干工序产生的化制冷凝水经过高温灭菌处理，车辆清 洗废水和车间冲洗废水经过次氯酸钠消毒处理，因此厌氧池收纳的废水可视为无 毒无菌，再经90天厌氧发酵后，满足上述卫生学要求，可作为沼液使用。 本项目沼液共计5895.23t/a，根据企业提供资料,本项目废水发酵后形成的沼液需要按照1:1的肥水比例稀释后使用，则需消纳稀释后的沼液11790.46t/a，d取300，本项目每天每平米消纳的沼液取3.1kg，则11790.46t沼液1年需要约12677.91m2林地、农田消纳，项目签订有50亩柑橘林用于农灌，足够消纳沼液。详见附件7。 综上所述，本项目废水能很好的综合利用，不会降低项目区现有水环境功能，项目废水外排对外界水环境影响较小。 （4）黑膜厌氧池发酵水还田的可行性分析 1、沼液使用要求 根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ479-2009），沼液宜采用紫外线、臭氧、双氧水等非氯化的消毒处理措施，并不得产生二次污染。 本项目运营期，化制烘干工序产生的污冷凝水经过高温灭菌处理，再经90天厌氧发酵后，蛔虫卵死亡率可达到95％以上，沼液可满足《农用沼液》（GB/T 40750-2021）中表1农用沼液的质量要求与检测方法1类非浓缩沼液肥料的要求。 2、沼液还田设计 参照《畜禽养殖粪肥还田利用技术规范》（GB/T 25246-2025）中液体粪肥施用方法： 6.2.1 基肥（基施）：a）表施：在耕种前，利用罐车等专用设备将液体粪肥直接均匀施用于农田表面，适用于大田作物、蔬菜、果树、经济作物、牧草。b）深施：使用专用设备将液体粪肥施用于农田土壤表面一下，同时用土壤覆盖，使用于大田作物、蔬菜、经济作物；c）淌施：在耕种前，将液体粪肥随水施入，适用于大田作物、蔬菜、果树、经济作物、牧草。 6.2.2 追肥（追施）：a）沟施：在作物行/株间开沟，液体粪肥按条/环状集中施用于作物种植行间，适用于大田作物、蔬菜、果树、经济作物；b）穴施：在苗期按株或在两株间开穴施肥，适用于蔬菜、果树；c）淌灌：将液体粪肥随水施入，适用于大田作物、蔬菜、经济作物、牧草；d）滴灌：液体粪肥经孔径125µm以下（120目以上）筛网过滤颗粒物后，输送到植物根部进行局部灌溉，适用于蔬菜、果树、经济作物。 6.2.3 液体粪肥中养分浓度较高时，宜结合水肥一体化措施施用。 本项目拟利用罐车等专用设备将肥水直接均匀施用于农田表面。 根据企业提供资料，本项目废水发酵后形成的沼液需要按照1:1的肥水比例稀释后使用，即配即用。 3、沼液处理的可行性分析 ①沼液消纳的可行性分析 参照2018年1月15日农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知，本指南适用于区域畜禽粪污土地承载力和畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算。 《指南》规定：规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。 A、单位土地粪肥养分需求量=（单位土地养分需求量×施肥供给养分占比×粪便占施肥比例）/粪肥当季利用率 本项目租赁的农田分1季种植，种植柑橘，根据调查，全州地区柑橘亩产量约为3000kg，由《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》表1可知：每100kg产量的柑橘要吸收氮的量为0.6kg。配套土地种植柑橘的单位土地养分（氮）需求量为18kg/亩。 施肥供给养分占比：45%（土壤养分水平为II类土壤，根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中表2，施肥供给占比取55%）。 粪肥占施肥比例：100%（配套消纳土地由本项目黑膜厌氧池处理后的沼液作为肥料使用，不再使用其他肥料，因此取100%）。 粪肥当季利用率：氮素为25%（根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，粪肥中氮元素当季利用率推荐值为25%~30%）。 根据计算，消纳农田种植柑橘时单位土地粪肥养分（氮）需求量为18kg×55%×100%/25%=21.6kg/亩，消纳单位农田全年粪肥养分（氮）需求量为39.6kg/亩； B、单位土地养分供给量 参照东北农业大学工程学院生物质高值利用团队《高浓度有机废水资源化处置工艺研究》无害化处理项目送样废水检测数据，总氮浓度约365mg/L。经厌氧发酵后总氮浓度会有所减少，本次评价按250mg/L计。本项目沼液总量为6231.23t/a。计算得含氮量约1557.81kg/a。 则本项目全年粪肥养分（氮）需求的配套农田为：1557.81kg/39.6kg/亩=39.34亩； 综上，本项目沼液消纳农田需求量为39.34亩，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中要求，应有一倍以上的土地用于轮作施肥，则至少需沼液消纳农田78.68亩。全州县侨盈环保科技有限公司已与全州县才湾镇邓吉村委高车村村民蒋传连签订有机肥水使用协议，对高车村约100亩土地进行施肥（详见附件7）。可满足项目产生的粪污养分（氮）全部还田利用所需的土地面积。 - ②沼液输送可行性 参考《畜禽粪水还田技术规程》（NY∕T 4046-2021），粪水可采用车辆和管道等输送，运输车辆应保持外壳清洁，严禁粪水输送途中抛洒和跑冒滴漏。 项目产生的沼液暂存于沼液暂存池，在施肥季节用于种植区作为液态肥料还田。沼液施肥利用密闭罐车将肥水直接均匀施用于农田表面，能够做到适量均匀地施用给农作物。项目沼液输送过程中将严格控制污水的跑、冒、滴、漏。项目沼液对环境的影响主要来自于沼液的事故排放。工程主要的事故排放原因可能有粪污综合利用处理设备工作故障，处理后的沼液无法及时回田，回田阶段遇上暴雨等，无论何种情况，如不进行防范采取必要措施，在发生风险事故时，沼液可能通过地表径流或地下径流污染地表水体；项目若发生泄露事故后，如措施不当，泄露沼液会通过下渗而污染地下水和土壤环境，进而可能对人体健康产生不利影响。 - ③农田利用系统及附近农田施肥二次污染防治措施 1、沼液运输车辆，做好防腐工作，定期进行检修； 2、沼液施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行施肥，施肥完毕后要进行覆土处理，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题； 3、严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击浇灌，在非浇灌季节及雨季，沼液由沼液池暂存。沼液池底部首先进行清场夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。其次，池底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水。最后在此基础上铺设HDPE膜，具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。 4、对沼液施肥农田区域定期进行观测。 ④小结 本项目废水处理采用业内常用的黑膜沼气池工艺，该工艺在多地采用并经过验收，技术条件成熟。建设单位与全州县才湾镇邓吉村委高车村签订了有机水肥还田协议，项目所产沼液可以就近还田消纳施肥。因此，本项目产生的液态沼肥可全部被消纳。因此，废水经厌氧池发酵还田可行。 - 4.6.4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉(HJ820-2017)》，结合本项目废水产生及排放情况，本项目无需进行废水污染源监测。 - 4.7、运营期声环境保护措施 - 4.7.1、预测源强 运营期噪声的来源主要是生产设备运转时的机械噪声。主要设备噪声源强见下表。 - 4.7.2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级或A声级可按下式近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。 LA(r)=LA(r0)−Adiv 式中： LA(r)——距声源r处A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Adiv=20lgrr0 r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 拟建工程声源在预测点产生的贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 噪声预测值Leq计算公式为： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 - 4.7.3、噪声环境影响预测评价 根据噪声预测模式进行计算，项目运营期噪声对项目各厂界噪声影响预测结果见下表。 - 表4-22项目噪声贡献值统计表 单位：dB(A) 序号; 预测点位; 贡献值. 1; 厂界西北1m处; 56.01. 2; 厂界西南1m处; 35.34. 3; 厂界东南1m处; 36.64. 4; 厂界东北1m处; 55.85. 从上表可知，本项目厂界各预测点的噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 项目运营期产生的噪声能够做到达标排放，对周围环境影响较小。 - 4.7.4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下。 - 表4-23运营期厂界噪声排放环境监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周1m处; 昼夜Leq; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 4.8、运营期固体废物保护措施 本项目产生的固体废物主要为一般固废、危险废物和生活垃圾，一般固废为废包装桶、沼渣、废弃树脂；危险废物为废弃防疫装备、废机油和废活性炭。 - 4.8.1、生活垃圾 本项目新增劳动定员20人，均不在厂区内住宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则工作人员产生的生活垃圾量为10kg/d（3t/a），生活垃圾经厂内垃圾桶集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。 - 4.8.2、一般固废 - （1）废包装桶 项目原料及辅料包装、产品包装会产生一定量的废弃包装材料，主要为废包装袋、包装桶等，产生量约0.01t/a，集中收集后暂存于厂区北部的废品库内，交由供应商定期回收利用。 - （2）沼渣 黑膜厌氧池产生的沼渣，产生量约0.3t/a，通过排渣管道(一年一次)抽出后放化制罐和病死猪高温消毒后，一起制作做有机肥基料。 - （3）废弃树脂 软水制备过程替换的废弃树脂（废过滤介质），产生量约0.05t/a，由厂家回收利用。 - （4）除尘灰 袋式除尘器处理后产生的除尘渣。产生量约0.0057t/a，暂存于一般固废区，外售废品回收公司利用。 - 4.8.3、危险废物 - （1）废弃防疫装备 工作人员在搬运动物尸体、日常消毒时，需着防护服、带手套等防疫设备，上述防疫设备可能带有细菌和病毒，根据类比同类企业，预计废弃的防疫装备固废产生量约1.5t/a，交由有危险废物处理资质单位处置。 - （2）废机油 设备维护、维修产生的废机油，产生量约0.1t/a，交由有危险废物处理资质单位处置。 - （3）废活性炭 本项目新增废气处理系统均采用“除臭塔+碱喷淋塔+二级活性炭吸附”工艺，本项目采用一套“二级活性炭吸附”处理非甲烷总烃废气，普通活性炭吸附箱充填量为0.25t/套,参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法(2023年修订版)》，吸附比例建议取值15%，本次评价按照1吨活性炭吸附0.15吨非甲烷总烃计，经计算，项目吸附非甲烷总烃0.2187t/a，则活性炭需要量约为1.458t/a，为保证吸附效率，本评价要求项目更换活性炭周期为每20天1次，即18次/a，则活性炭用量为4.5t/a，产生的废活性炭约4.7187t/a。（废活性炭量=吸附的非甲烷总烃+活性炭用量）可满足吸附要求。交由有危险废物处理资质单位处置。 - 表4-24固体废物产生及排放情况一览表 固废名称; 属性; 产生量（t/a）; 最大暂存量（t）; 处理方式. 废包装桶; 一般工业固废; 0.01; 0.005; 暂存于一般固废区，外售废品回收公司利用. 沼渣; 一般工业固废; 0.3; 0.05; 沼渣和病死猪一起制造有机肥基料出售. 废弃树脂; 一般工业固废; 0.05; 0.025; 暂存于一般固废区，外售废品回收公司利用. 除尘渣; 一般工业固废; 0.0057; 0.0057; 暂存于一般固废区，外售废品回收公司利用. 废弃防疫装备; 危废（HW49:900-041-49）; 1.5; 0.75; 暂存于危废间内，委托有资质的单位定期清运处置。. 废机油; 危废（HW08:900-214-08）; 0.1; 0.05; 暂存于危废间内，委托有资质的单位定期清运处置。. 废活性炭; 危废（HW49:900-039-49）; 4.7187; 1.66; 暂存于危废间内，委托有资质的单位定期清运处置。. 生活垃圾; 生活垃圾; 3; /; 交当地环卫部门统一清运处置. 一般固体废物暂存于一般固体废物暂存间内，专人负责收集、看管，根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》设置台账记录出入库情况，按规定严格执行转移联单制，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行管理。 危险废物暂存于危险废物暂存间内，危废间位于厂区东南部库房里。危险废物暂存间地面地面采取硬化及环氧漆防腐防渗处理。对危险废物的贮存，由专人负责收集、看管，禁止外人入内。危险废物暂存间根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259 -2022）设置分类管理，台账记录出入库情况，明确记录危险废物名称、危险废物代码、产生量、储存量、转移量和转移单位等，按规定严格执行转移联单制。建设单位应在入口醒目位置设置有警示标志，危险废物贮存容器为塑料桶，并贴有标签，分开存放。危险废物暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的相关废物贮存的要求。 - 4.9、地下水、土壤环境影响及防治措施分析 - 4.9.1、地下水 - 本项目拟采用化制法对病死动物进行无害化处理，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目未在分类表中。项目有厌氧池。运营可能对地下水产生影响的环节主要为黑膜厌氧池泄露以及生产废水、生活污水“跑冒滴漏”的影响。 - 1、主要污染途径 项目投产后，可能对地下水环境造成的影响主要表现在以下几方面： ①若厂区废水未能全部收集，或收集系统出现故障，则可能导致生产废水漫流而渗入地下，从而影响地下水质量。 ②涉水作业面等地面的防腐层破损，或废水处理构筑物破裂而引发渗水，可导致废水进入地下水系统。 ③废水收集管网出现破损，将直接导致废水进入地下水系统。 - 2、影响分析 ①对浅层地下水的污染影响 对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地包气带防污性能为强，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或者废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。 ②对深层地下水的污染影响 判断深层地下水是否受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的房屋性能和有无与浅层地下水的水利联系通过地质条件分析，区内地层位分布比较稳定且厚度较大的隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水树立联系不密切，因此深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。 3、防渗防腐措施及要求： （1）源头控制措施 本项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能产生的污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，以防止和降低可能产生污染物的跑冒滴漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计。 （2）分区控制措施 按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中的有关要求，一般企业分区防渗分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 本项目具体分区防渗情况见下表。防渗区域划分及防渗要求见下表： - 表4-25污染区划分及防渗要求 分区类别; 分区; 防渗要求. 一般防渗区; 无害化处理厂房内除冷库、破碎间、危废库的其他区域及车辆烘干房; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设置：地面硬化，确保基础防渗性能不低于1.5米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）. 重点防渗区; 冷库、破碎间、消毒池、黑膜厌氧池、危废库; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准进行设置：基础防渗，采用至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同时储罐周边建设围堰，且采用双层罐. 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）制定本项目自行监测计划。 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次. 高车村柑橘林监测点; 八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； 基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、硫酸盐、氯化物。; 地下水质量标准（GB/T 14848-2017); 1次/半年. - 4.9.2、土壤 1、土壤环境影响评价项目类别的识别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“附录A，表A.1识别建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别”对本项目类别进行识别。本项目国民行业经济代码为“A0539其他畜牧专业及辅助性活动”，查询附录A中“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”，本项目本项目未在分类表中。 参照“环境和公共设施管理业”中“一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的），为Ⅲ类项目。 2、土壤环境影响评价等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中“6.2.2 污染影响型”的相关内容进行分级。①根据“6.2.2.1 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地”可知，本项目占地面积为10430.52m2，占地规模为：小型。 ②根据“6.2.2.2 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感”判别依据见下表： - 表4-26 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据现场勘察，本项目四周为存在耕地。故建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为：敏感。 ③“6.2.2.3 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级”，本项目等级划分下表： - 表4-27 污染影响型评价工作等级划分表 敏感 程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ 类; Ⅱ 类; Ⅲ 类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 根据以上分析可知，本项目为土壤环境影响评价等级为三级。 - 3、土壤环境影响途径 土壤污染的发生特征主要是与土壤的特殊地位和功能相联系的，通常土壤污染主要有人为影响和自然影响两大途径。 （1）人为环境影响 人为对土壤环境的影响主要有以下两个方面： ①土壤是农业生产的主要劳动对象和生产手段；为提高农产品的数量和质量， 人们不断加大单位土壤面积上的施肥数量。随着有机肥、化肥以及农药的使用，大量污染物质进入土壤，并随之积累起来，这是土壤污染的主要途径。 ②土壤作为废物（垃圾、废渣和污水等）的处理场所，尽管人们在废物处置过程中采取了一系列的保护措施，但还是会有部分有机和无机污染物质随之进入土壤。 （2）自然环境影响 自然环境对土壤环境的影响主要有以下两个方面： ①土壤作为环境要素之一，因大气或水体中的污染物质的迁移转化，从而进入土壤，使土壤随之遭受污染； ②在自然界中某些元素的富集中心，往往自然扩散，使附近土壤中某些元素的含量超出一般土壤的含量范围，这类污染物质称为自然污染物；这也是土壤遭受污染的主要途径之一。 - 4、土壤影响途径分析 - 本项目对土壤可能产生影响的途径主要为废水收集和处理过程未采取土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物随着进入土壤。 根据实际情况，项目厂区进行分区防渗，一般防渗区按照《一般工业固体贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关要求进行防渗，重点防渗区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗处理。 本项目设置有完善的废水收集系统，均采取严格的防渗防腐措施，防渗措施见地下水环境影响分析中处理措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程对厂区及其周围土壤影响较小。 - 4.10、生态环境影响分析 本项目桂林市全州县工业集中区综合产业园城西片区，现状为公用设施用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标,无生态环境影响。 - 4.11、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目潜在的危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关要求，分析本项目的环境风险。 - 4.11.1、风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质是指具有易燃易爆、有毒有害等特性，会对环境造成危害的物质。本项目运营过程中危险物质为次氯酸钠、机油和废机油。 - 表4-28主要危险物质的危险性 序号; 化学品名称; CAS号; 化学品理化性质. 沸点℃; 闪点℃; 引燃温度℃; 危险特性. 1; 次氯酸纳; 7681-52-9; 102.2; /; /; 是强氧化剂，能与许多还原性物质发生剧烈反应，如与酸、易燃物、有机物等混合时，可能引发燃烧或爆炸;对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈的刺激和腐蚀作用;受光、热或重金属离子等影响易分解，放出氧气和氯气;与氨、硫化物、磷化物等物质混合会发生剧烈反应，产生有毒或易燃气体。. 2; 机油; /; 200~300; 170~240; 300~400; 高温环境或遇到明火、火花等火源时，有可能被点燃，引发火灾；机油中含有多种化学物质，如芳香烃、重金属等。如果人体长期接触机油，这些有害物质可能通过皮肤吸收、呼吸吸入或误食等途径进入人体，对呼吸系统、皮肤、眼睛等造成损害，还可能影响人体的神经系统、免疫系统等；机油一旦泄漏到环境中，会对土壤、水体等造成污染。它会在土壤中形成一层油膜，阻碍土壤中氧气和水分的交换，影响植物根系的生长；进入水体后，会漂浮在水面上，隔绝空气与水的接触，导致水中生物缺氧死亡，还会影响水体的自净能力。. 3; 废机油; /; 200~300; 130~200; 300~400. 4; 沼气（主要成分为甲烷60%）; 74-82-8; -161.5; -188; 540; 甲烷在常温常压下与氧气反应产生二氧化碳和水，同时也可能与其他高风险气体形成爆炸。它是易燃物质，具有高爆特性，并且可能引发高压、低温灼伤等危险。甲烷还可能引起窒息，危险于密闭空间和通风不良的区域，以及密度高于空气的区域。. 本项目生产原辅料风险物质最大储存量、临界量及Q值见下表： - 表4-29Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大暂存量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 次氯酸纳; 0.45; 5; 0.09. 2; 机油; 0.18; 2500; 0.000072. 3; 废机油; 0.05; 2500; 0.00002. 4; 沼气（主要成分为甲烷60%）; 2; 10; 0.2. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+···+qnQn 式中：q1、q2、···、qn为每种危险物质实际存在量，单位t； Q1、Q2、···、Qn为与各危险物质相对应单元的临界量，单位t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 由上表可知，Q<1，企业直接评为一般环境风险等级 表4-30环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 危废暂存间; 废机油; 油类物质; 泄漏; 泄漏、火灾. 2; 库房; 机油、次氯酸钠; 油类物质、次氯酸钠; 泄漏; 泄漏、火灾. 3; 黑膜厌氧池、管道; 沼气; 甲烷; 泄漏; 泄漏、火灾. 表4-31环境风险保护目标 风险保护目标名称; 方位; 距厂界最近距离/m; 规模. 南侧散户民居; 南; 约400; 约5人. 西南侧散户民居; 西南; 约340; 约5人. 东南侧散户民居; 东南; 约150; 约5人. 蒋家村、涂家村; 西; 约830; 约200人. 福田坪村; 西南; 约810; 约100人. 茶园头村; 东南; 约1150; 约100人. 婆婆殿村; 东; 约1050; 约100人. - 4.11.2、主要危险物质及分布 本项目主要风险物质为次氯酸钠消毒液、机油和废机油，次氯酸钠消毒液、机油主要分布在库房中，废机油主要分布在危废暂存间。 - 4.11.3、环境风向防范措施 1）危险物品贮存要求 ①库房条件：库房应当干燥、通风、避光的防火建筑，建筑材料经过防腐处理。 ②安全条件：避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标示。性质相抵的禁止同库储存。分类存放废电子电器产品的储存场所，禁止无关人员进入。 ③库房卫生条件：库房地面、门窗、货架应定期打扫，保持清洁；仓库区内的杂物、易燃物质应及时清理。 ④涉及危险物质的原料、产品和固体废物或其他化学品的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。 2）易燃易爆物品贮存区事故风险防范措施 ①易燃易爆物品贮存区在总图布置上有足够的防火距离，其与回收车间和交通路线的距离，与其他建筑物之间的距离符合规范要求； ②贮存区周围设置环形的消防通道，合理进行竖向布置、排雨水、排洪设计； ③做好储存瓶的防雷、防静电、保护和工作接地设计，满足有关规范要求。 3）物质泄漏的防范物料泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用良好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 ①应定期检查拆解生产线的安全系统的工作状态，是否能够自动报警或喷雾； ②储罐的结构材料与储存物料和储存条件应相适应。新罐应先进行适当的整体试验、外观检查和测试，并将记录存档备查。定期对储罐进行检查，及时发现破损和漏处； ③装卸料时要严格按照规章操作，避免泄漏事故的发生。 4）火灾和爆炸的防范 ①定期对设备、存储仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。 ②火源的管理严禁火源进入储料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 5）危险物品运输风险事故防范措施 ①对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定。其中，应专门定制专用的运输箱，所有涉及危险物质运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控设计危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全； ②装卸站的进、出口，宜分开设置，当进、出口合用时，站内应设回车场； ③装卸站的车场应采用现浇混凝土地面，装车时尽可能采取全封闭作业方式； ④在装运易燃、可燃液体或气体时宜装阻火器以防雷电危害。 6）编制突发环境事件应急预案 根据《环境风险评价导则》（HJ169-2018）10.3中突发环境事件应急预案编制要求：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制的原则要求，包括预案使用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 - 4.11.4、环境风险评价结论 项目采取有效的预防、应急措施，避免火灾事故的发生，并从各方面积极采取防护措施，落实本项目的环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，保证应急响应系统在事故状态下立即启动，加强管理，同时定期检验风险事故应急预案，当出现事故时要采取紧急的工程应急措施，可以控制事故和减少对环境造成的危害。 本项目发生环境风险事故后，对周围环境的影响可控，风险水平可以接受。 - 4.12、环保投资 项目总投资1000万元，其中环保投资110.8万元，占总投资的11.08%。详见下表。 - 表4-32环保措施投资一览表 阶段; 项目; 环保投资内容; 投资费用（万元）. 运营期; 废气治理; 厂房封闭+负压; 4. 袋式除尘+15m排气筒; 20. 除臭塔+碱喷淋塔+二级活性炭吸附+20m排气筒; 36.3. 废水治理; 黑膜厌氧池; 42. 化粪池; 2. 噪声治理; 基础减震; 2. 固废治理; 危险废物暂存间及防渗措施; 4. 垃圾桶; 0.5. 合计; 110.8. - 4.13、环保验收 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国环规环评这〔2017〕4号）、《广西壮族自治区环境保护厅关于建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（桂环函〔2018〕317号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。建设单位自行组织对建设项目废气、废水、噪声、固体废物污染防治设施进行验收，并按照相关的验收流程向社会公开验收信息。 项目运营期环保验收一览表见下表。 - 表4-33建设项目环保验收一览表 类别; 排放口/污染源; 污染物; 治理措施; 验收内容及治理效果; 完成时间. 废气; DA001排气筒; TSP、SO2、NOx、非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度; 袋式除尘+除臭箱+低氮燃烧+15m排气筒; 排气筒有组织排放颗粒物、非甲烷总烃、氨气、硫化氢、臭气浓度，厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃、氨气、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求限值）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014); 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。. DA002排气筒; 非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度; 除臭塔+碱喷淋塔+二级活性炭吸附+20m排气筒. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、氨气、硫化氢、臭气浓度; /. 废水; 生产废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 排入黑膜厌氧池处理后用于厂区绿化; /. 生活污水; CODCr BOD5 SS NH3-N; 经化粪池处理后排入黑膜厌氧池处理，用于厂区绿化. 噪声; 生产设备; 连续等效A声级; 选择低噪环保设备，基础减震，厂房隔声、合理布局; 四周厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体废物; 工作人员; 生活垃圾; 生活垃圾经厂内垃圾桶集中收集后由当地环卫部门统一清运处理; 符合《广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例》（2022年7月1日实施），收集后由当地环卫部门统一清运处理. 无害化车间; 废包装桶; 暂存于一般固废区，外售废品回收公司利用; /. 黑膜厌氧池; 沼渣; 沼渣和病死猪一起制造有机肥基料出售; /. 纯水制备; 废弃树脂; 暂存于一般固废区，外售废品回收公司利用; /. 防疫装备; 废弃防疫装备; 暂存于危废间内，委托有资质的单位定期清运处置。; /. 设备维护; 废机油; 暂存于危废间内，委托有资质的单位定期清运处置。; /. 废气治理设施; 废活性炭; 经压滤后暂存危废间内，委托有资质的单位定期清运处置。. - 4.14、排污许可 项目属于病死畜禽无害化处理，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），判定项目涉及行业类别所实行的排污许可管理等级。 - 表4-34排污许可管理类型判别表 行业类别及代码; 涉及内容; 排污许可管理等级; 项目办理类型. 屠宰及肉类加工135; 其他; 登记管理; 登记管理. 环境治理业772; /; /. 热力生产和供应443; 单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）; 登记管理. 根据《排污许可管理条例》（国令第736号）、《排污许可管理办法（试行）》（生态环境部令第48号）及《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，依法按照排污许可证申请与核发技术规范进行排污登记工作。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | TSP、SO2、NOx、非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度 | 除臭箱+袋式除尘+15m排气筒 | 排气筒有组织排放颗粒物、非甲烷总烃、氨气、硫化氢、臭气浓度，厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃、氨气、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求限值）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) |
|  | DA002排气筒 | 非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度 | 除臭塔+碱喷淋塔+二级活性炭吸附+20m排气筒 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、氨气、硫化氢、臭气浓度 | / |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 黑膜厌氧池 | / |
|  | 生活污水 | CODCr、 BOD5、 SS、 NH3-N | 化粪池处理后排入黑膜厌氧池 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 连续等效A声级 | 选择低噪环保设备，基础减震，厂房隔声、合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：生活垃圾经厂内垃圾桶集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。 |  |  | 《广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例》（2022年7月1日实施） |
|  | 废包装桶、废弃树脂暂存一般固废区，外售废品回收公司利用。设置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。 危险废物：主要为废活性炭、废机油、废弃防疫装备，收集暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期清运处置。日常管理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单相关规定执行，地面采取硬化及环氧漆防腐防渗处理，满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”的要求。危险固废处置执行“五联单”管理制度，危险废物在贮存、转运前进行检查，并登记注册，作好废物名称、来源、数量、入库日期、存放位置、出库日期、接收单位等记录，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《固体废物污染防治法》要求。 沼渣和病死猪一起制造有机肥基料出售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区进行分区防渗，冷库、破碎间、扑杀间、化验室、储罐区、调节池、黑膜厌氧池、危废库做重点防渗;储罐区设置围堰;无害化处理厂房内除冷碎间、扑杀间、化验室、储罐区、危废库的其他区域做一般防渗。重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①按相关要求做好防漏电、防火设计。 ②厂区配备足够二氧化碳灭火器等消防设备，建筑物内设置手提灭火器作为扑救初起火灾的重要消防器材，手提式灭火器设置在灭火器箱内，并定期检查，设置禁烟火标示牌，消防通道需畅通。 ③加强对员工的安全意识教育，生产车间内严禁吸烟、携带火种，严格按有关规章制度进行存放、操作，定期接受专用安全培训，加强自我防护。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目为全州县病死畜禽无害化处理项目，选址合理，符合国家产业政策，本项目在采取完善的环保措施后，所有污染物经治理后可长期稳定达标排放，各项污染物排放均满足相应的排放标准及相关环境功能区域的要求，对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，建设方应重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。本项目占地管控单元类型调整为全州县工业集中区重点管控单元后可进行建设。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | TSP |  |  |  | 0.018t/a |  | 0.018t/a | +0.018t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 1.2269t/a |  | 1.2269t/a | +1.2269t/a |
|  | NOx |  |  |  | 2.344t/a |  | 2.344t/a | +2.344t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.225t/a |  | 0.225t/a | +0.225t/a |
|  | NH3 |  |  |  | 0.187t/a |  | 0.187t/a | +0.187t/a |
|  | H2S |  |  |  | 0.00227t/a |  | 0.00227t/a | +0.00227t/a |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.000255t/a |  | 0.000255t/a | +0.000255t/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |
|  | 废包装桶 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 沼渣 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废弃树脂 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 除尘渣 |  |  |  | 0.0057t/a |  | 0.0057t/a | +0.0057t/a |
| 危险废物 | 废弃防疫装备 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 4.7187t/a |  | 4.7187t/a | +4.7187t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①